|  | SPECTA s.r.o. Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 tel. 475 511 441, 733 121 924 info@specta.cz, www.specta.cz |
| --- | --- |

AKCE:

Zajištění havarijního stavu suterénu objektu

Městských lázní Ústí nad Labem

MÍSTO:

Panská 1700/23,  400 01 Ústí nad Labem

parc. č. 121/1, k.ú. Ústí nad Labem (774871)

ÚČEL:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

B – Souhrnná technická zpráva

Vypracoval :		Rudolf Král			...............................................

Datum:			Listopad 2021

Vyhotovení:

_____

OBSAH :

B	Souhrnná technická  zpráva

B.1	Popis území stavby

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3	Celkové provozní řešení a technologie výroby

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6	Základní charakteristika objektů

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4	Dopravní řešení

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6	 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7	Ochrana obyvatelstva

B.8	Zásady organizace stavby

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

B	Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

B.1.a	Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Řešený záměr se nachází v katastrálním území Ústí nad Labem (774871) na parc. č. 121/1 v ulici Panská s č.p. 1700/23. PD řeší zajištění havarijního stavu stavebních konstrukcí suterénu stávajícího objektu. Opravou bude dotčen prostor 1.PP.

Mimo prostor pod plaveckým bazénem jsou v suterénu chodby a místnosti, většina z nich není dlouhodobě využívaná. Stěny suterénních chodeb a místností mají zděné stěny z kamenného a cihelného zdiva. Stropy jsou z cihelných valených kleneb tl. 150 mm, které jsou uložené do zdí a do spodních přírub ocelových nosníků. Pouze ve 2 místnostech je rovný betonový strop. V místnosti sondy S4 je monolitická betonová deska a ocelové nosníky, v místnosti sondy S10 jsou betonové desky typu PZD a ocelové nosníky. Monolitická deska i desky typu PZD jsou uložené na horních přírubách ocelových nosníků.

Při prohlídkách byly zjištěné statické poruchy u ocelových nosníků, malty cihelného i kamenného zdiva, původních kanálů větracího systému.

Cihelné valené klenby jsou zaklenuté do zdí a do spodních přírub ocelových nosníků I. Překlady nad dveřními otvory jsou z ocelových nosníků. Ocelové nosníky nebyly při stavbě budovy proti korozi pravděpodobně vůbec natřené nebo byly natřené nekvalitním nátěrem, který se brzy odloupal. Ve vlhkém prostředí 1.PP, které je navíc agresivní pronikajícími prostředky bazénové chemie, spodní příruby ocelových profilů hloubkově zkorodovaly a dále korodují.

Vlhkým prostředím s agresivními vlivy došlo ke zvětrání a rozhašení malty cihelného i kamenného zdiva. Původní malta byla vápenná, pravděpodobně s přídavkem hydraulického vápna, ne cementu.

Ocelové nosníky cihelných valených kleneb i ocelové nosníky betonové monolitické desky jsou porušené, jejich stav je havarijní.

Cihelné klenby nevykazují trhliny, narušená je malta cihelných kleneb. Stav kleneb je vyhovující.

Ve zdivu 1.PP nejsou trhliny. Rozhašená a zvětralá je malta cihelného i kamenného zdiva. Zdivo hodnotím středním stupněm narušení, staticky je stav zatím vyhovující.

Zajištění havarijního stavu stavebních konstrukcí v suterénu stávajícího objektu účel užívání stavby nemění.

Pozemek p.p.č.121/1 a stavba na tomto pozemku, je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem a je pronajímán:

Městské služby Ústí nad Labem p.o., Panská 1700/23, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem.

B.1.b	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územního rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Jedná se o zajištění havarijního stavu (udržovací práce) na stávajících konstrukcích, záměr je v souladu s územním plánem.

B.1.c	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Stavba je umístěna v zastavěném území, je v souladu s územně plánovací dokumentací. Zajištění havarijního stavu nevyvolává změnu využití stavby.

Plocha stávající parcely p.p.č. 121/1						2016 m2

Zastavěná plocha 								1461,5 m2

Obestavěný prostor								20 619,9 m3

Zasažená plocha – zajištění havarijního stavu suterénu			cca 243 m2

B.1.d	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Záměr toto nevyžaduje.

B.1.e	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Nebylo požadováo.

B.1.f	Výčet a záměry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu 07-08/2021 a prohlídka statikem. Další průzkumy nebyly prováděny.

V rámci průzkumu statikem zjištěno, že ocelové nosníky cihelných valených kleneb i ocelové nosníky betonové monolitické desky jsou porušené, jejich stav je havarijní.

Více viz statická část PD D.1.2.

Projektant doporučuje doplnit kamerové zkoušky kanalizace.

B.1.g	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v CHKO České Středohoří. Jiné stupně ochrany se na stavbu nevztahují. Nejedná se o památkově chráněný objekt ani území.

B.1.h	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani svažném území.

B.1.i	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Odtokové poměry v území se nemění. Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

B.1.j	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

PD řeší zajištění havarijního stavu stavebních konstrukcí suterénu stávajícího objektu. Demolice ani kácení dřevin nebude prováděno.

B.1.k	Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Záměr nepožaduje dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu ani zábory pozemků určených k plnění funkce lesa.

B.1.l.	Územně technické podmínky – zejména napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Napojení na technickou, dopravní infrastrukturu, bezbariérový vstup se nemění, zůstává stávající. PD řeší zajištění havarijního stavu stavebních konstrukcí suterénu stávajícího objektu.

B.1.n	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

k.ú. Ústí nad Labem (774871)

| Pořadí | Parcela č. | Vlastník | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotčené pozemky |  |  |  |
| 1. | 121/1 | Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem. | Zastavěná plocha a nádvoří |
| Sousední pozemky |  |  |  |
| 2. | 115/3 | ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 25101 Říčany | ostatní plocha. |
| 3. | 115/34 | ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 25101 Říčany. | ostatní plocha |
| 4. | 121/2 | Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem. | Zastavěná plocha a nádvoří |
| 5. | 121/3 | ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín | Zastavěná plocha a nádvoří |
| 6. | 122 | Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem | zahrada |
| 7. | 4242/1 | Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem | ostatní plocha |
| 8. | 4243 | Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem | ostatní plocha |
| 9. | 4300/7 | Česká republika, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov. | vodní plocha |

B.1.o	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nová ochranná ani bezpečnostní pásma nevznikají.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

B.2.1.a	Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Objekt Městských lázní se nachází v zastavěném území městské části Ústí nad Labem - centrum, v k.ú. Ústí nad Labem (774871), p.p.č. 121/1, číslo popisné č.p. 1700. PD řeší zajištění havarijního stavu stavebních konstrukcí suterénu stávajícího objektu.

Objekt byl vystavěn v letech 1907 – 1908 jako stavba určená pro sportovní aktivity veřejnosti. Objekt obsahuje velkoryse řešený bazén s vysokým klenbovým stropem zdobený rozetou a arkádami, parní lázeň, vanové lázně, sprchové kouty, uhličité lázně a slatinnou kabinu. V roce 1912 získaly lázně vrtem artéského pramene do hloubky 357,3 metrů vlastní zdroj slabě mineralizované termální vody o teplotě 31,7 °C a vydatnosti 10 litrů za vteřinu. Nově zrekonstruovaná budova,  postavená v historizujícím novorománském slohu, s fasádou z režného cihelného zdiva se štukovými zdobnými prvky, s různými typy oken v jednotlivých podlažích a kruhovou věží, slouží i dnes v omezené míře svému původnímu účelu.

Zjištěný stav – statický posudek D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Za dobu životnosti byla budova opravovaná po etapách, došlo i k menším úpravám dispozic. Po r. 1990 byl opravovaný plavecký bazén, fasáda z lícového zdiva, provoz sauny a technologická zařízení.

Při prohlídkách byly zjištěné statické poruchy u ocelových nosníků, malty cihelného i kamenného zdiva, původních kanálů větracího systému.

Cihelné valené klenby byly zaklenuté do zdí a do spodních přírub ocelových nosníků I. Překlady nad dveřními otvory jsou z ocelových nosníků. Ocelové nosníky nebyly při stavbě budovy proti korozi pravděpodobně vůbec natřené nebo byly natřené nekvalitním nátěrem, který se brzy odloupal. Ve vlhkém prostředí 1.PP, které je navíc agresivní pronikajícími prostředky bazénové chemie, spodní příruby ocelových profilů hloubkově zkorodovaly a dále korodují.

Vlhkým prostředím s agresivními vlivy došlo ke zvětrání a rozhašení malty cihelného i kamenného zdiva. Původní malta byla vápenná, pravděpodobně s přídavkem hydraulického vápna, ne cementu.

Ocelové nosníky cihelných valených kleneb i ocelové nosníky betonové monolitické desky jsou porušené, jejich stav je havarijní.

Cihelné klenby nevykazují trhliny, nezjistili jsme poklesy ani deformace tvaru. Narušená je malta cihelných kleneb. Stav kleneb je vyhovující.

Ve zdivu 1.PP nejsou trhliny. Rozhašená a zvětralá je malta cihelného i kamenného zdiva. Zdivo hodnotím středním stupněm narušení, staticky je stav zatím vyhovující.

B.2.1.b	 Účel užívání stavby

PD řeší sanaci stavebních konstrukcí suterénu stávajícího objektu, účel užívání stavby se nemění. Nedochází k navýšení počtu návštěvníků ani personálu.

B.2.1.c	Trvalá nebo dočasná stavba

Nemění se, jedná se o stavbu trvalou.

B.2.1.d	 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení a výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Sanací stavebních konstrukcí v suterénu nebude do těchto konstrukcí zasahováno. V projektu jsou dodrženy veškeré obecně technické požadavky na výstavbu, které jsou deklarovány vyhláškou č. 268/2009 Sb. Záměrem investora nebude zasahováno do současného bezbariérového řešení.

B.2.1.e	 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Bude provedena reprofilace (udržovací práce) stávajících nosných konstrukcí (zesílením konstrukcí). Počty, rozměry ani únosnost současných nosných konstrukcí se nemění. Stavební úpravy negativně neovlivní požární bezpečnost stavby. Účel užívání stavby se nemění, nedochází k navýšení počtu návštěvníků ani počtu personálu.

B.2.1.f 	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Vnější vzhled objektu se nemění.

B.2.1.g	 Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.,

Plocha stávající parcely p.p.č. 121/1						2016 m2

Zastavěná plocha 								1461,5 m2

Obestavěný prostor								20 619,9 m3

Zasažená plocha - úprava ploch						cca 243 m2

Parametry stavby se nemění.

B.2.1.h	 Základní bilance stavby- potřeby a spotřeby médií, hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Nemění se, zůstává stávající.

B.2.1.i	Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpoklad výstavby 12/2021 – 06/2022

B.2.1.j	Orientační náklady stavby

Celkem 2,0 mil. Kč bez DPH

– bude upřesněno v rámci výběrového řízení s vybraným dodavatelem stavby.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.2.a	 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Objekt je umístěn v centru města, na celkem rovinaté ploše a je ohraničen převážné zpevněnými plochami. Do stávajícího řešení nebude stavebními úpravami zasahováno.

B.2.2.b	 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavební sloh je pseudorománský, do kterého z pohledu exteriéru nebyl vzhled nijak měněn. Objekt je udržovaný, jsou vyměněna některá okna za plastová. Interiér objektu byl postupem času upravován. Povrchy podlah jsou v 1.NP původní. Ve 2.NP jsou podlahy z části původní (na chodbách), u bazénu jsou povrchy podlahy z dlažby 100x100 mm, světle modré a okrové (z cca období 80. léta, 20. století), povrchy stěn v tomto podlaží jsou z dřevěných a keramických obkladů sahajících do výšky 1800 mm nebo až k podhledu (z cca období 80. léta, 20. století). Podhledy jsou v některých místnostech SDK, rastrové, lamelové (FEAL) nebo bez podhledu. Některé stávající povrchy neodpovídají slohu ve kterém byla stavba navržena.

B.2.3	Celkové provozní řešení a technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt. Vlastní realizace bude provedena běžnou technologií.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Nemění se, zůstává stávající.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavební úpravy nezasahují do požárně bezpečnostního řešení stavby. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke ztížení ani omezení podmínek pro bezkonfliktní zásah jednotek PO v případě požáru.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

B.2.6.a  Stavební řešení – popis jednotlivých stavebních úprav

Bude provedená revize všech instalací v 1.PP. Nevyužívané potrubí bude odstraněné, v místech jeho zaústění do stěn, podlahy a stropu bude zaslepené. Bude provedena oprava vypouštěcího potrubí bazénu a napojení do kanalizace.

Betonové kanály původního větrání budou vybourané. Otvory do stěn budou zazděné cementovými cihlami. Bude ponechaný pouze 1 větrací příčný kanál, který prochází za bazénovou stěnou.

U cihelných kleneb bude provedené proškrábnutí spar v místech nejvíce zvětralých a vypadávajících omítek. Spáry budou zatřené vápenocementovou maltou. Protože povrchové úpravy kleneb nebudou odstraňované jako statická porucha, budou řešené v další etapě opravy objektu.

Pro lokální přezdění cihelných stěn budou použité plné cihly, zdít se budou na vápenocementovou maltu. Z cihelného i z kamenného zdiva budou otlučené zbytky omítek. V místech největšího zvětrání omítek budou proškrábnuté spáry. Zdivo bude prohozené vápenocementovým podhozem, který bude stržený do úrovně cihel. Protože povrchové úpravy stěn nebudou odstraňované jako statická porucha, budou řešené v další etapě opravy objektu.

Podlahy budou vyčištěné od napadané stavební suti. Podlahy budu omyté tlakovou vodou. Lokální místa poškození budou vyspravená stěrkovým betonem.

V místnosti s betonovou stropní monolitickou deskou S4 budou vybourané zbytky zděných parapetů a pilířů. Stávající ocelové nosníky budou mechanicky očištěné od rzi a budou natřené proti další korozi vícevrstvým nátěrem. Na podlaze bude vybetonovaný základový pas výšky 100 mm a šířky 500 mm. Tento pas bude vyztužený 1 pruhem sítě KARI Ø 6-100/100 mm, zabetonovaný bude betonem C20/25. Nová střední stěna bude vybudovaná z betonových tvárnic ztraceného bednění 250 / 500 mm, které budou vyztužené vždy 2 svislými pruty betonářské výztuže Ø R12 a které budou zabetonované betonem C20/25. U cihelných stěn budou vyzděné pilířky 300 x 300 mm z betonových cihel na cementovou maltu. Po výšce 300 mm budou pilířky provázané do cihelného zdiva trny z betonářské výztuže Ø R12. Na střední stěnu a na krajní pilíře budou osazené profily I 160 do lože z cementové malty, nad střední stěnou budou profily dělené. Nosníky budou osazené vedle stávajících I a 2x U. Pod strop budou nové nosníky uklínované ocelovými klínky a podmaltované jemnozrnným betonem. Proti korozi budou ocelové nosníky natřené vícevrstvým nátěrem.

V místnosti s ocelovými profily U a betonovými stropními deskami typu PZD budou ocelové nosníky očištěné a vícevrstvým nátěrem natřené proti korozi. Ocelové nosníky budou podepřené ocelovými trubkami Ø TR 89/8 s patními plechy P8-300.300 mm a čelními plechy P8-100/150 mm. Čelní plechy budou pod ocelové nosníky U přibodované. Ocelové sloupky budu proti korozi natřené vícevrstvým nátěrem.

Ve 3 místnostech, sondy S2, S5, S7 budou spodní příruby ocelových nosníků mechanicky očištěné od rzi a natřené vícevrstvým nátěrem. Na podlaze budou pro vnitřní pilíře vybetonované základové patky 400 x 500 mm výšky 100 mm. Tyto patky budou vyztužené 1 pruhem sítě KARI Ø 6-100/100 mm, zabetonované budou betonem C20/25. Střední pilířky budou vybudované z betonových tvárnic ztraceného bednění 250 / 500 mm, které budou vyztužené vždy 2 svislými pruty betonářské výztuže Ø R12 a které budou zabetonované betonem C20/25. U cihelných stěn budou vyzděné pilířky 300 x 300 mm z betonových cihel na cementovou maltu. Po výšce 300 mm budou pilířky provázané do cihelného zdiva trny z betonářské výztuž Ø R12. Na střední a krajní pilíře budou pod stávající ocelové nosníky osazené profily U 160 na plocho, nad pilířky do lože z cementové malty, nad středními pilíři budou U 160 dělené. Pod strop budou nové nosníky uklínované ocelovými klínky. Proti korozi budou ocelové nosníky natřené vícevrstvým nátěrem.

Stávající zkorodované ocelové nosníky umístěné těsně vedle zdí budou očištěné na spodní přírubě, natřené vícevrstvým nátěrem a podezděné stěnami tl. 150 mm z betonových cihel. Betonové cihly budu zděné na cementovou maltu. Do zdiva budou kotvené trny z betonářských prutů Ø R12 v rastru 600 x 600 mm.

Ocelové překlady chodby budou vyměněné za nové, budou osazené profily I 160. Při výměně bude valená klenba chodby u každého okna zajištěná výdřevou.

Venkovní střešní svody budou odkryty a nahrazeny novým potrubím včetně lapačů střešních splavenin. Nově bude potrubí napojeno do nové kanalizační šachty v 1.PP 600x600x1000mm s poklopem. Terén bude zpětně dosypaný do úrovně štěrkového okapového chodníčku.

Stávající potrubí pro vypouštění bazénu (v 1.PP) – litinové hrdlové DN250 bude, po dohodě s investorem, nahrazeno potrubím novým plastovým s elektrotvarovkami DN200, které bude zaústěno do nové kanalizační šachty v 1.PP 600x600x1000mm s poklopem, která bude osazena na stávající potrubí vedoucí z objektu do Klíšského potoka (potrubí DN300).

Podlaha 1.PP bude odvodněna – budou osazeny nové podlahové vpusti, které budou napojeny PVC potrubím do nové kanalizační šachty v 1.PP 600x600x1000mm s poklopem.

Doporučené úpravy – bude realizováno v další etapě

Ve dvoupodlažní místnosti se střechou nad 1.NP doporučuji z pultové střechy odstranit živičnou hydroizolaci, bednění i krokve. Pozednice bude zkontrolovaná, při zjištěné hnilobě bude odstraněná. Nové krokve budou z plně hraněného řeziva třídy pevnosti C22, proti dřevokazným činitelům bude dřevo natřené chemickým konzervačním prostředkem. Bude položené nové bednění a střešní hydroizolace.

B.2.6.b	 Konstrukční a materiálové řešení

Viz předchozí odstavec.

B.2.6.c	 Mechanická odolnost a stabilita

Práce budou prováděny na základě Statického posouzení a návrhu opravy vydaného v srpnu 2021 ing. Stránským – součást PD – část D.1.2. Více viz předchozí odstavce.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.7.a	Technické řešení

Stávající technické řešení stavby se nemění – zůstává stávající.

B.2.7.b	 Výčet technických a technologických zařízení

Stávající technické a technologické zařízení se nemění.

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavebními úpravami se bezpečnostní řešení nemění – zůstává stávající. Úpravami povrchů nedojde k negativnímu ovlivnění stávajícího řešení PBŘ. Opravou povrchů nedojde k navýšení kapacit počtu návštěvníků, změnám únikových cest atp.

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

Nemění se, zůstává stávající.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.,

Stavba řeší pouze zajištění havarijního stavu stávajících stavebních konstrukcí.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.2.11.a Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Nemění se, zůstává stávající.

B.2.11.b Ochrana před bludnými proudy

Nemění se, zůstává stávající.

B.2.11.c Ochrana před technickou seizmicitou

Nemění se, zůstává stávající.

B.2.11.d Ochrana před hlukem

Nemění se, zůstává stávající.

B.2.11.e Protipovodňová opatření

Nemění se, zůstává stávající.

B.2.11.f Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.,

Nemění se, zůstává stávající.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

B.3.a	Napojovací místa technické infrastruktury

Nemění se, zůstává stávající.

B.3.b	Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky

Nemění se, zůstává stávající.

B.4	Dopravní řešení

B.4.a	 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Nemění se, zůstává stávající.

B.4.b	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Nemění se, zůstává stávající.

B.4.c	Doprava v klidu

Nemění se, zůstává stávající.

B.4.d	Pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky nebudou zřizovány.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5.a	Terénní úpravy

Nemění se, zůstává stávající.

B.5.b	Použité vegetační prvky

Nemění se, zůstává stávající.

B.5.c	Biotechnická opatření

Nemění se, zůstává stávající.

B.6	 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.6.a	Vliv na životní prostředí

Nemění se, zůstává stávající.

B.6.b	Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Nemění se, zůstává stávající.

B.6.c	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nemění se, zůstává stávající.

B.6.d	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Nemění se, zůstává stávající.

B.6.e	 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění záměrů o nejlepších možných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Nemění se, zůstává stávající.

B.6.f	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nemění se, zůstává stávající.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. – Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva.

B.8	Zásady organizace stavby

B.8.a	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Skladovaný materiál bude neprodleně po návozu uložen v místě stavby, popř. ve vymezeném prostoru staveniště na pozemku parc. č. 121/1, který je ve správě stavebníka. Tyto prostory musí být před výstavbou prokazatelně odsouhlaseny s investorem.

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z přípojky vody na hranici pozemku. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě.

B.8.b	Odvodnění staveniště

PD neřeší.

B.8.c	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude obsluhováno z veřejné komunikace Panská. Zásobování vodou a elektrickou energií bude řešeno dočasným napojením na stávající vnitřní rozvody objektu, který je ve vlastnictví investora.

B.8.d	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území se nemění. Součástí zařízení staveniště nebude žádná stavba pevně spojená základem se zemí. Pro pracovníky dodavatelské firmy bude ve vymezeném prostoru staveniště umístěno přenosné WC, popř. je možno po dohodě s investorem využít WC v objektu. Vymezené staveniště se nachází na pozemku, který je ve vlastnictví stavebníka.

B.8.e	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Jednotlivé stavební úpravy budou probíhat dle předem s investorem dohodnutých termínů, aby došlo k minimálnímu omezení provozu v objektech. Vymezení staveniště a zároveň prostoru se zákazem vstupu nepovolaných osob bude provedeno po celém obvodu zájmového území.

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.4.2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky vlivu hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č.88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší možné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, kompresor, atd.,) a pracovní doba bude v rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší možnou hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu dodrženy. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno skrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.  Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č.374/2008, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.

B.8.f	Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště

Vymezení staveniště a zároveň prostoru se zákazem vstupu nepovolaných osob bude provedeno po celém obvodu objektu v pruhu šířky cca 2m s přerušením u vstupů, kde bude provedena ochranná konstrukce zajišťující bezpečný přístup jak uživatelům objektu, tak provádějícím pracovníkům.

Trvalé zábory staveniště se nezřizují. Dočasné zábory staveniště budou zřízeny na dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku, a to na pozemku p.p.č.121/1, který je v nájmu investora (tj. vana se stavební sutí, stavební buňka a sklad stavebního materiálu). Tyto prostory budou dočasně oploceny, nebo viditelně ohraničeny výstražnou páskou se značením „Zákaz vstupu nepovolaných osob“.

B.8.g	Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bezbariérový přístup není požadavkem investora. Obchozí bezbariérové trasy nebudou zřizovány.

B.8.h	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Dle přílohy č.1 vyhlášky 93/2016 Sb. o katalogu odpadů:

170 102 cihly					10,5 t

170 904 směsný stavební			36,6 t

Při nakládání se stavebním odpadem budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných nádob či kontejnerů a odtud budou průběžně odstraňovány a odváženy k likvidaci na určenou skládku. Odvoz odpadů a úklid staveniště bude prováděn průběžně, aby v blízkosti stavby nevznikal nežádoucí nepořádek.

Doklad o likvidaci musí být zhotovitelem doložen při případné kontrole stavby.

B.8.i	Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin

Není prováděno.

B.8.j	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při nakládání se stavebním odpadem budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných nádob či kontejnerů a odtud budou průběžně odstraňovány a odváženy k likvidaci.

Odvoz odpadů a úklid staveniště bude prováděn průběžně, aby v blízkosti stavby nevznikal nežádoucí nepořádek.

Při stavebních pracích bude používán běžný klasický stavební materiál, veškerý materiál bude zdravotně nezávadný, budou použity výrobky ověřené a certifikované.

B.8.k	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Uživatel objektu je povinen při odevzdání prostoru staveniště seznámit pracovníky provádějící stavební práce se zásadami bezpečného chování v daném objektu a s možnými místy a zdroji ohrožení.

Zhotovitel stavby je povinen seznámit určené zástupce uživatele objektu s riziky stavební činnosti.

Veškerá organizační opatření k zajištění bezpečnosti práce a k zajištění bezpečnosti pracovníků dodavatele i uživatele budou smluvně dohodnuta nejpozději v den předání staveniště.

Jednotlivé stavební práce budou provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem. Při všech pracovních technologiích dodržovat všechny provozní a technologické podmínky vydané organizacemi řídit se jimi. Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření.

Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami a proškoleni pro práci s nimi.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při realizaci stavby odpovídá zhotovitel stavby.

B.8.l	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba bude ohraničena páskou a výstražnou tabulí „zákaz vstupu nepovolaných osob. PD neřeší.

B.8.m	Zásady pro dopravní a inženýrská opatření

Zásobování stavby bude probíhat po stávajících příjezdových komunikacích ul. Panská.

B.8.n	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Transport betonu na staveniště doporučujeme provádět pomocí čerpání z úrovně odstavných ploch. Použití konkrétní mechanizace je nutné konzultovat se statikem.

Jednotlivé stavební úpravy budou probíhat dle předem s investorem dohodnutých termínů, aby došlo k minimálnímu omezení provozu v objektech. Vymezení staveniště a zároveň prostoru se zákazem vstupu nepovolaných osob bude provedeno po celém obvodu zájmového území.

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.4.2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky vlivu hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č.88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší možné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, kompresor, atd.,) a pracovní doba bude v rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší možnou hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu dodrženy. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno skrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.  Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č.374/2008, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.

B.8.o	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- Ohraničení stavby

- Vyklizení dotčené části objektu

- Odstranění poškozených konstrukcí + sanační práce

- Provedení konstrukcí ZTI

- Závěrečné práce, úklid

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Nemění se, zůstává stávající.