## Zasedačka
SPECIFIKACE
SO 01.03 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Stavba: | Strukturovaná kabeláž - Zasedací sál zastupitelsva
Stupeň: | Prováděcí dokumentace |  |  | Datum : | 2026-07-30
Pol.č. | Název | Obj.č. | MJ | Množství | za jedn. | Celkem
1 | Instalační materiál
1.1 | Elektroinstalační trubka ohebná 23 | 2323 | m | 15
1.2 | Instalační lišta 20x10 |  | m | 17
1.3 | Instalační lišta 100x60 |  | m | 12
1.4 | Krabice univerzální | KU 68/2 | ks | 5
1.5 | Drátěný žlab 54x50 |  | m | 25
1.6 | Příslušenství k drátěným žlabům |  | bal | 1
1.7 | Drobný instalační materiál |  | bal | 1
2 | Přístroje
2.1 | Modul Cat.6 RJ45 |  | ks | 10
2.2 | Outlet |  | ks | 5
2.3 | Centreplate |  | ks | 5
2.4 | Patch panel Cat.5 48xRJ45 |  | ks | 2
2.5 | Patch cord organizer |  | ks | 3
2.6 | ODF 1U 12 pozic |  | ks | 2
2.7 | Pigtail SC SM 9/125 |  | ks | 8
2.8 | Konektor RJ45 |  | ks | 80
3 | Kabely
3.1 | Optický kabel SM 9/125 - 4 vlákna |  | m | 75
3.2 | Kabel Cat.5E 4 pair |  | m | 3640
3.3 | PatchCords Cat.5E 4pair RJ45 to RJ45 |  | ks | 90
3.4 | PatchCords SM 9/125 SC-SC - 2 m |  | ks | 2
3.5 | PatchCords SM 9/125 SC-SC - 5 m |  | ks | 2
4 | Skříně
4.1 | Stojanový rozvaděč 600x600 45U |  | ks | 1
4.2 | Zásuvková lišta 230V 19" |  | ks | 1
4 | Aktivní prvky
4.1 | Switch 24 port 10/100 |  | ks | 4
4.2 | Modul SC SM 9/125 - 1Gbit pro Switch |  | ks | 1
4.3 | UPS 750 VA |  | ks | 2
Celkem :

## 3.patro
SPECIFIKACE
SO 02.03 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Stavba: | Strukturovaná kabeláž - 3. patro
Stupeň: | Prováděcí dokumentace |  |  | Datum : | 2026-07-30
Pol.č. | Název | Obj.č. | MJ | Množství | za jedn. | Celkem
1 | Instalační materiál
1.1 | Elektroinstalační trubka ohebná 13 | 2313 | m | 50
1.2 | Elektroinstalační trubka ohebná 16 | 2316 | m | 50
1.3 | Elektroinstalační trubka ohebná 23 | 2323 | m | 25
1.4 | Podlahový kanál zalitý mazaninou 170x38 |  | m | 15
1.5 | Podlahový kanál uložený v mazanině s přepážkou 200x40 |  | m | 148
1.6 | Podlahový kanál uložený v mazanině s přepážkou 300x40 |  | m | 13
1.7 | Krabice univerzální | KU 68/2 | ks | 155
1.8 | Podlahová krabice pro 9 modulů komplet |  | ks | 4
1.9 | Instalační lišta 20x10 |  | m | 12
1.10 | Instalační lišta 120x40 |  | m | 10
1.11 | Instalační lišta 140x60 |  | m | 15
1.12 | Drátěný kabelový žlab 30x50 včetně úchytů do stropu |  | m | 6
1.13 | Drátěný kabelový žlab 150x54 včetně úchytů do stropu |  | m | 18
1.14 | Drobný instalační materiál drátěné žlaby |  | bal | 1
1.15 | Drobný instalační materiál |  | bal | 1
2 | Přístroje
2.1 | Modul Cat.6 RJ45 |  | ks | 344
2.2 | Outlet |  | ks | 155
2.3 | Centreplate |  | ks | 155
2.4 | Patch panel Cat.6 48xRJ45 |  | ks | 7
2.5 | Patch panel Cat.6 24xRJ45 |  | ks | 1
2.6 | Patch panel Cat.3 25xRJ45 |  | ks | 3
2.7 | Patch cord organizer |  | ks | 11
2.8 | PatchCords SM 9/125 SC-SC - 2 m |  | ks | 2
2.9 | PatchCords SM 9/125 SC-SC - 5 m |  | ks | 2
2.10 | ODF 1U 12 pozic |  | ks | 1
2.11 | Pigtail SC SM 9/125 |  | ks | 4
3 | Kabely
3.1 | Kabel Cat.6 - 4 pair |  | m | 17600
3.2 | Kabel Cat.3 - 25 pair |  | m | 90
3.3 | Optický kabel SM 9/125 - 4 vlákna |  | m | 120
3.4 | Zářezový modul do spojky 10 párů |  | ks | 6
3.5 | Zářezový modul do spojky 5 párů |  | ks | 3
3.6 | Smršťovací trubka průměr 25 mm |  | m | 1
3.7 | PatchCords Cat.6 4pair RJ45 to RJ45 |  | ks | 100
3.8 | PatchCords Cat.3 2 pair RJ45 to RJ45 |  | ks | 75
4 | Skříně
4.1 | Stojanový rozvaděč 600x600 45U |  | ks | 1
4.2 | Zásuvková lišta 230V 19" |  | ks | 1
4.3 | Universální dveřní telefon Vrátný s kamerou |  | ks | 1
4 | Aktivní prvky
4.1 | Switch 24 port 10/100 |  | ks | 4
4.2 | Modul Cat.6 - 1Gbit pro Switch |  | ks | 1
4.3 | UPS 750 VA |  | ks | 1
Celkem :

## 3.patro extra
SPECIFIKACE
SO 02.03 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
Stavba: | Strukturovaná kabeláž 3. patro - místnosti č. 3.00 až č. 3.03
Stupeň: | Prováděcí dokumentace |  |  | Datum : | 2026-07-30
Pol.č. | Název | Obj.č. | MJ | Množství | za jedn. | Celkem
1 | Instalační materiál
1.1 | Elektroinstalační trubka ohebná 16 | 2316 | m | 18
1.2 | Krabice univerzální | KU 68/2 | ks | 18
1.3 | Instalační lišta 40x40 |  | m | 6
1.4 | Drátěný kabelový žlab 100x54 včetně úchytů do stropu |  | m | 16
1.5 | Drobný instalační materiál |  | bal | 1
2 | Přístroje
2.1 | Modul Cat.6 RJ45 |  | ks | 36
2.2 | Outlet |  | ks | 18
2.3 | Centreplate |  | ks | 18
2.4 | Patch panel Cat.6 48xRJ45 |  | ks | 1
2.5 | Patch cord organizer |  | ks | 2
3 | Kabely
3.1 | Kabel Cat.6 - 4 pair |  | m | 1800
3.2 | PatchCords Cat.6 4pair RJ45 to RJ45 |  | ks | 20
Celkem :