## Specifikace
SPECIFIKACE
SO 01.02 - NN ROZVODY
Stavba: | Zasedací místnost zastupitelstva města Ústí nad Labem
Stupeň: | Prováděcí projekt | Datum : | 2026-07-30
Pol.č. | Název | MJ | Množství | Celkem
1 | Instalační materiál
1.1 | Elektroinstalační krabice KP 68/2HF + V 68HF | ks | 100
1.2 | Krabice univerzální | ks | 15
1.3 | Vypínač jednopáčkový vč. krabice pod omítku | cmpl | 13
1.3 | Dvojvypínač vč. krabice pod omítku | cmpl | 1
1.4 | Dvojvypínač schodišťovývč. krabice pod omítku | cmpl | 2
1.5 | Svorky TYP015 | ks | 10
1.6 | Svorky TYP016 | ks | 50
1.8 | Dvojzásuvka vč. inst. krabice pod omítku | cmpl | 25
1.9 | Dvojzásuvka vč. inst. krabice na povrch | cmpl | 25
1.10 | Instalační lišta 20x10 | m | 100
1.11 | Instalační lišta 25x20 | m | 150
1.12 | Drátěný žlab vč. doplňkového materiálu | m | 60
1.13 | Vačkový spínač 100A | ks | 1
1.14 | Jistič 1x10A/C | ks | 5
1.15 | Jistič 1x16A/C | ks | 15
1.16 | Jistič 1x10A/D | ks | 1
1.17 | Proudová chrana FI 80A/30mA | ks | 1
1.18 | Uzamykatelná instalační skříň 255 modulů | ks | 1
1.19 | LED světla (typ Knlux Linda J02 a pod) | ks | 32
1.20 | Stykač 16A | ks | 2
| Drobný instalační materiál | bal | 1
2 | Kabely
2.1 | 1-CXKE-R 1Jx6 zž. | m | 20
2.2 | 1-CXKE-R 2Ax1,5 | m | 90
2.3 | 1-CXKE-R 3Cx1,5 | m | 400
2.4 | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | m | 730
2.5 | 1-CXKE-R 5Cx1,5 | m | 55
Celkem :

## Směrování
Směrování kabelů
Číslo kabelu | Zakončení | kam | jištění | fáze | typ kabelu C | počet krab. | vypínač | další | poznámka
WL1 | zásuvka | PNM1,2,3,4,5,6,14.1,14.2, PM1,2, | 16 | AV | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 3 | 0 | žlab 16m | monitory, servis
WL2 | zásuvka | PNM7,8,9,10,11,12,13, PM3,4 | 16 | AV | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 3 | 0 | žlab 3m | monitory, servis
WL3 | svorkovnice | REP 1,2,3,4,5,6,7,8, | 10 | AV | 1-CXKE-R 3Cx1,5 | 8 | 0 | lišty 20m | reproduktory
WL4 | svorkovnice | EP1, 2 | 10 | M | 1-CXKE-R 5x1,5 | 1 | 0 | lišty 20m | plátna
WL5 | svorkovnice | ROL1,2,3,4,5,6 | 16 | AV | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 6 | 0 | lišty 40m | rolety
WL6 | svorkovnice | ROL7,8,9,10,11,12, | 16 | AV | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 6 | 0 | lišty 40m | rolety
WL7 | svorkovnice | PMS 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 16 | AV | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 1 | 0 | žlab 6m | SLPOUPKY VE STOLE
WL8 | svorkovnice | PMS 10,11,12,15,16,19,20,23,24 | 16 | AV | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 3 | 0 | žlab 3m | SLPOUPKY VE STOLE
WL9 | svorkovnice | PMS 13,14,17,18,21,22,25 | 16 | AV | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 3 | 0 |  | SLPOUPKY VE STOLE
WL10 | zásuvka | DP1, 2 | 16 | AV | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 0 | 0 | lišty 5m | projektor - PŘES STYKAČ
WL11 | zásuvka | RA 1 | 16 | AV | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 0 | 0 |  | rack - PŘES STYKAČ
WL11.a | svorkovnice | RA 1, RA2 |  |  | 1-CXKE-R 1Jx6 zž.
WL12 | zásuvka | RA2 | 16 | AV | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 0 | 0 |  | rack
WL13 | zásuvka | PM11, 12, 13, 14, PMS26 | 16 | AV | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 0 | 0 |  | osvětlovači
WL14 | zásuvka | PM5,6,7,8,9,10 | 16 | M | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 5 | 0 |  | šatny, kuch.
WL15 | svorkovnice | VEN1 | 16 | M | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 0 | 0 | lišty 25m | ventilátor kuch.
WL15.a | svorkovnice | V9 | - | - | 1-CXKE-R 2Ax1,5 | 1 | 1 |  | ventilátor kuch.
WL16 | svorkovnice | S5,6,7,8, | 10 | S | 1-CXKE-R 3Cx1,5 | 8 | 0 | lišty 60m | světla dole
WL16.a | svorkovnice | V5,6,7,8 | - | - | 1-CXKE-R 2Ax1,5 | 0 | 5 |  | světla dole
WL17 | svorkovnice | S 1,2,3,4 | 10 | S | 1-CXKE-R 3Cx1,5 | 15 | 5 | lišty 15m | světla nahoře
WL17.a | svorkovnice | V 1,2,3,4, | - | - | 1-CXKE-R 2Ax1,5 | 0 | 0 |  | světla nahoře
WL18 | svorkovnice | VK1 | 16 | M | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 0 | 0 |  | klima svr
WL19 | svorkovnice | VK2 | 16 | M | 1-CXKE-R 3Cx2,5 | 0 | 0 |  | klima kabina
WL20 | svorkovnice | NO | 10 | S | 1-CXKE-R 3Cx1,5 | 31 | 1 | 32 SVĚTÝLEK | nouzák
WL21 | svorkovnice | SS1, 2, 3, 4 | 10 | S | 1-CXKE-R 3Cx1,5 | 2 | 1 |  | osvětlení sloupů