## List1
| Objekt | D.1.4.G: Elektroinstalace |  |  | 0
| Podobjekt | D.1.4.G.: Elektroinstalace |  |  | 0
| Skupina | _HSV: HSV |  |  | 0
| Oddíl | 01: Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství |  |  | 0
1 | SUB | LED SVÍTIDLO 26W PRIMA 105261, stropní přisazené, | ks | 10 | 0
2 | SUB | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů | kus | 10 | 0
3 | SUB | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 30 | 0
4 | SUB | Vývod pro stropní svítidlo | ks | 10 | 0
5 | SUB | Zákonný recyklační poplatek - svítidla | ks | 10 | 0
| Oddíl | 02: Ovládání osvětlení |  |  | 0
6 | SUB | Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů | kus | 4 | 0
7 | SUB | spínač č.6 10A bílý IP44 pod omítku | ks | 2 | 0
8 | SUB | spínač.1 10A bílý IP44 pod omítku | kus | 2 | 0
| Oddíl | 03: Zásuvky |  |  | 0
9 | SUB | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 9 | 0
10 | SUB | zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky IP44 | kus | 9 | 0
11 | SUB | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 9 | 0
| Oddíl | 04: Ostatní |  |  | 0
12 | SUB | Ukončení vývodu 400V | ks | 2 | 0
13 | SUB | Ukončení vývodu 230V | ks | 1 | 0
| Oddíl | 05: Kabely |  |  | 0
14 | SUB | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně | m | 35 | 0
15 | SUB | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm | m | 35 | 0
16 | SUB | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY) | m | 30 | 0
17 | SUB | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 | m | 30 | 0
18 | SUB | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 180 | 0
19 | SUB | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 95 | 0
20 | SUB | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 85 | 0
21 | SUB | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 4 mm2 (např. CYKY) | m | 58 | 0
22 | SUB | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 20 | 0
23 | SUB | kabel instalační jádro Cu CGSG 5x4mm2 | m | 6 | 0
24 | SUB | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 10 | 0
25 | SUB | kabel instalační jádro Cu CGSG 5x1,5mm2 | m | 2 | 0
26 | SUB | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 20 | 0
| Oddíl | 06: Rozvaděče |  |  | 0
27 | SUB | Úprava stávajícího rozvaděče vč. osazení jističe 25A/3/B | kus | 1 | 0
28 | SUB | Rozvaděč R1 vč. náplně, osazení, montáž | kus | 1 | 0
29 | SUB | Podružný elektroměr do R1 - MANELER Elektroměr 9903D 3f.1s.10/60A vč montáže | kus | 1 | 0
| Oddíl | 07: Vedlejší náklady |  |  | 0
308 | SUB | Dokumentace skutečného provedení stavby | soub | 1 | 0
309 | SUB | Stavební přípomoci, drážkování, sekání, průrazy | ks | 1 | 0
310 | SUB | Nosný materiál | ks | 1 | 0
311 | SUB | Revize elektroinstalace | ks | 1 | 0
312 | SUB | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | kus | 1 | 0
313 | SUB | Přesun hmot a doprava | kpl | 1 | 0
314 | SUB | Ostatní materiál, spojovací materiál, krabice | kpl | 1 | 0
315 | SUB | Demontáže stávajících rozvodů | kpl | 1 | 0