## Rekapitulace
číslo akce: 25/002
název akce: DPS Dobětice - vstupní hala
objekt: D1.4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé eltechniky
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení
2 | doprava dodávek | 3.6
3 | přesun dodávek | 1
4 | dodávky celkem
5 | materiál+výkony celkem
6 | ostatní náklady+recyklace
7 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0
8 | zařízení staveniště | 3.25
9 | PV/ narušení dopravy | 0.8
10 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 0
11 | kompletační činnost
12 | revize
13 | investorská činnost
14 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0
15 | projekty
16 | autorský dozor
17 | NÁKLADY hl.I celkem |  |  |  | 0
18 | cena bez DPH
19 | DPH základní sazba | 21
20 | CENA vč. DPH (Kč)

## Soupis položek
číslo akce:
název akce:
objekt: Zařízení silnoproudé a slaboproudé eltechniky
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Dodávky zařízení
1 |  | Svítidlo LED stropní přisazené, dvouokruhové, s přímým (55 W) a nepřímým vyzařováním (10 W), Ø 600 mm, 4000 K, bílá barva, difuzor opál, materiál hliník, úhel vyzařování: 160°, hmotnost 6800g, minimalistický kruhový design, viz. Ilustrativní foto. | ks | 10
2 |  | Svítidlo stropní závěsné – stínidlo kulaté v ořechovém odstínu, textil, průměr min. 400mm, zdroj LED 2700K, přívodní kabel dle specifikací výkazu prvků mobiliáře (textilní kabel v medové barvě) | ks | 18
3 |  | Krabice rozvodná pro závěsné svítidla, povrchová úprava bílá, forma: dle komunikace s architektem | ks | 4
4 |  | LED pásek pro dekorativní osvětlení + trafo, 4000K, včetně instalační AL lišty | m | 7
5 |  | Svítidlo LED závěsné, konzolové, dvouokruhové, s přímým (70 W, 4000 K) a nepřímým (140 W, 4000 K) vyzařováním, délka 1800 mm, průřez 116×70 mm, těleso z lakovaného hliníku, barva bílá, horní difuzor čirý, spodní matný, CRI 98, světelný tok nahoru 18 000 lm, dolů 9 000 lm, účinnost zdroje 144 lm/W, oba okruhy stmívatelné, závěsný systém lankový s transparentním přívodním kabelem, předřadník integrovaný v profilu | ks | 1
6 | 900509005 | Svítidlo LED stropní přisazené, výkon 64 W, světelný tok 8320 lm, teplota chromatičnosti 4000 K, CRI 80, úhel vyzařování 120°, napájení 220–240 V, proud 290 mA, nestmívatelné, třída ochrany II, krytí IP43, těleso bílé barvy, rozměry 1195 × 595 × 10 mm, materiál hliník, včetně integrovaného LED světelného zdroje, viz. ilustrativní foto. | ks | 15
7 |  | Svítidlo LED podhledové, kruhové, výkon 13 W, světelný tok cca 1300 lm, teplota chromatičnosti 4000 K, index podání barev CRI >80, účinnost 100 lm/W, napájení 220–240 V, účiník >0,9, nestmívatelné, třída ochrany II, krytí IP44 (čelní strana) / IP20 (zadní část), vyzařovací úhel 90°, průměr 162 mm, montážní otvor Ø150 mm, výška 23 mm, těleso hliníkové bílé barvy, difuzor z polykarbonátu, externí LED předřadník součástí dodávky, životnost min. 50 000 h, montáž do podhledu, viz. ilustrativní foto. | ks | 42
8 |  | nouzové svítidlo | ks | 5
9 |  | Rozváděč RS1 recepce | ks | 1
10 |  | Rozváděč RS2 bufet | ks | 1
součet
Materiál elektromontážní
11 |  | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1
12 |  | spínač/strojek 10A/250Vstř řazení 1 | ks | 5
13 |  | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 5
14 |  | SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řazení 5
15 |  | přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5 | ks | 8
16 |  | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 8
17 |  | SESTAVA přepínač střídavý 2-tý 10A/250Vstř ř.6+6
18 |  | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.6+6 | ks | 2
19 |  | kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 2
20 |  | SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7
21 |  | přepínač/strojek 10A/250Vstř řaz.7 | ks | 4
22 |  | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 4
23 |  | SESTAVA stmívač 700W/230V
24 |  | strojek stmívač 700W/230Vstř otoč+tlač | ks | 2
25 |  | kryt stmívače s otočným+stiskacím ovladačem | ks | 2
26 |  | rámeček pro 1 přístroj /spínače | ks | 9
27 |  | rámeček pro 2 přístroje vodorovný /spínače | ks | 2
28 |  | rámeček pro 4 přístroje vodorovný /spínače | ks | 2
29 |  | zásuvka 16A/250Vstř | ks | 49
30 |  | zásuvka 16A/250Vstř chráněná s PO | ks | 9
31 |  | rámeček pro 1 přístroj /zásuvky+data | ks | 12
32 |  | rámeček pro 2 přístroje vodorovný /zásuvky+data | ks | 3
33 |  | rámeček pro 4 přístroje vodorovný /zásuvky+data | ks | 2
34 |  | rámeček pro 5 přístrojů vodorovný /zásuvky+data | ks | 9
35 |  | SESTAVA zásuvka komunikační 2xRJ45-8
36 |  | kryt zásuvky komunikační 2xRJ45 | ks | 13
37 |  | zásuvka komunik modular Jack RJ45-8 cat.6/UTP | ks | 26
38 |  | nosná maska pro 2xZásuvka modular Jack | ks | 13
39 |  | SESTAVA ovladač zapínací 10A/250Vstř řaz.1/0
40 |  | ovladač/strojek 10A/250Vstř ř.1/0 | ks | 1
41 |  | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 1
42 |  | rámeček pro 1 přístroj /tlačítko odtah | ks | 1
43 |  | krabice přístrojová KP67/2 /spínače | ks | 22
44 |  | krabice přístrojová KP67/2 /zásuvky | ks | 72
45 |  | krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 | ks | 18
46 |  | kabel 1kV CHKE-R 3x1,5 J | m | 240
47 |  | kabel 1kV CHKE-R 3x1,5 O | m | 150
48 |  | kabel 1kV CHKE-R 5x1,5 J | m | 340
49 |  | kabel 1kV CHKE-R 3x2,5 J | m | 410
50 |  | kabel 1kV CHKE-R 5x2,5 J | m | 40
51 |  | kabel 1kV CHKE-R 5x10 J | m | 60
52 |  | DATOVY KABEL UTP CAT 6 305M S9131 | m | 1525
53 |  | CF54/200 EZ kabelová lávka 3m vč. konzol+spojmat | m | 50
54 |  | trubka ohebná PVC monoflex 1420 | m | 480
55 |  | podružný materiál -spojovací,upevňovací,popisovací | kpl | 1
součet
Elektromontáže
56 |  | svítidlo LED stropní/více zdrojů | ks | 10
57 |  | svítidlo LED stropní/více zdrojů | ks | 18
58 |  | krabice rozvodná vč. svorkovnice a zapojení | ks | 4
59 |  | svítidlo LED pásek/v nosné liště | m | 7
60 |  | svítidlo LED stropní/více zdrojů | ks | 1
61 |  | svítidlo LED stropní/více zdrojů | ks | 15
62 |  | svítidlo LED stropní/více zdrojů | ks | 42
63 |  | nouzové orientační svítidlo LED | ks | 5
64 |  | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 5
65 |  | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5 | ks | 8
66 |  | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6+6 | ks | 2
67 |  | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 4
68 |  | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 2
69 |  | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 49
70 |  | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 9
71 |  | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | ks | 13
72 |  | ovladač zapuštěný vč. zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 1
73 |  | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 22
74 |  | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 72
75 |  | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) | ks | 18
76 |  | kabel(-1kV CHKE) volně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 240
77 |  | kabel(-1kV CHKE) volně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 150
78 |  | kabel(-1kV CHKE) volně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 340
79 |  | kabel(-1kV CHKE) volně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 410
80 |  | kabel(-1kV CHKE) volně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 40
81 |  | kabel(-1kV CHKE)volně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 60
82 |  | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 1525
83 |  | rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 100kg | ks | 1
84 |  | rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg | ks | 1
85 |  | kabelový rošt do š.40cm | m | 50
86 |  | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | m | 480
87 |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 96
88 |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 20
součet
Ostatní náklady
89 |  | demontáž stávající elektroinstalace | kpl | 1
90 |  | řezání kapsy do pr.100mm ve stěně nebo podlaze | ks | 112
91 |  | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 360
92 |  | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 140
93 |  | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 250mm | m | 10
94 |  | omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty | ks | 2
95 |  | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m | ks | 8
96 |  | vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč | kpl | 1
97 |  | vypracování PD skutečného provedení | kpl | 1
součet

## Rekapitulace RS1
číslo akce:
název akce:
objekt:
označení rozvaděče: RS1
popis rozvaděče: Rozváděč recepce
Rekapitulace rozvaděče RS1
p.č. |  |  | cena /Kč/
1 | Výroba rozvaděče (Nh) | 62.13
2 | Zkoušky
3 | Průvodní dokumentace
4 | Doprava
5 | Recyklační příspěvek
6 | Cena za 1 ks
7 | počet (ks) | 1
8 | Cena bez DPH celkem
9 | DPH základní sazba(%) | 21
10 | Cena vč.DPH

## Soupis položek RS1
číslo akce:
název akce:
objekt:
označení rozvaděče: RS1
popis rozvaděče: Rozváděč recepce
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RS1
1 |  | rozvaděč zapuštěný FW IP30 96 mod 770x550x110 | ks | 1
2 |  | univers Z-PE/N svorkovnice 2x(11x16+14x10mm2)KM25A | ks | 2
3 |  | svorkovnice KM07N 3x16+4x10mm2 na lištu modrá | ks | 21
4 |  | sběrnice hřebenová L1+N, L2+N, L3+N 6x10mm2 | ks | 4
5 |  | vodič CY 2,5 /H07V-U/ | m | 150
6 |  | vodič CY 2,5 M /H07V-U/ | m | 100
7 |  | vodič CY 2,5 ZŽ /H07V-U/ | m | 50
8 |  | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 21
9 |  | chránič komb ADA510D 1P+N 10kA/10A/0,03A/chaB typA | ks | 9
10 |  | chránič komb ADA516D 1P+N 10kA/16A/0,03A/chaB typA | ks | 12
11 |  | jistič NBN316 3pól/ch.B/10kA/ 16A | ks | 1
12 |  | proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A typA | ks | 1
13 |  | vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1
14 |  | komb svodič přep T1+T2 Iimp 12,5/37,5kA 3P+N | ks | 1
součet

## Rekapitulace RS2
číslo akce:
název akce:
objekt:
označení rozvaděče: RS2
popis rozvaděče: Rozváděč bufet
Rekapitulace rozvaděče RS2
p.č. |  |  | cena /Kč/
1 | Výroba rozvaděče (Nh) | 31.24
2 | Zkoušky
3 | Průvodní dokumentace
4 | Doprava
5 | Recyklační příspěvek
6 | Cena za 1 ks
7 | počet (ks) | 1
8 | Cena bez DPH celkem
9 | DPH základní sazba(%) | 21
10 | Cena vč.DPH

## Soupis položek RS2
číslo akce:
název akce:
objekt:
označení rozvaděče: RS2
popis rozvaděče: Rozváděč bufet
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RS2
1 |  | skříň plast do63A 4x12M/330x692x90 IP30zapu VU48NE | ks | 1
2 |  | /skříň hager/ svorkovnice PE/N 2x17 svorek VZ522 | ks | 2
3 |  | /skříň hager/ svorkovnice pomoc obvodů 7pól VZ465 | ks | 12
4 |  | sběrnice hřebenová L1+N, L2+N, L3+N 6x10mm2 | ks | 3
5 |  | vodič CY 2,5 /H07V-U/ | m | 50
6 |  | vodič CY 2,5 M /H07V-U/ | m | 25
7 |  | vodič CY 2,5 ZŽ /H07V-U/ | m | 15
8 |  | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 12
9 |  | vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu | ks | 1
10 |  | chránič komb ADA510D 1P+N 10kA/10A/0,03A/chaB typA | ks | 3
11 |  | chránič komb ADA516D 1P+N 10kA/16A/0,03A/chaB typA | ks | 6
12 |  | komb svodič přep T1+T2 Iimp 12,5/37,5kA 3+N | ks | 1
součet