## Specifikace mat VS
ROZPOČET
Stavba: D14102_spec_mater_VS_Magistrat
Objekt: Specifikace mat VS
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 22. 2. 2024
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0
|  | Tr.pr.159x4,5-bezešvá DN150 PN40 | m | 3 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Tr.pr.108x4-bezešvá DN100 PN40 | m | 12 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Tr.pr.89x3,6-bezešvá DN80 PN40 | m | 3 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Tr.pr.76x3,2-bezešvá DN65 PN40 | m | 15 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Tr.pr.57x2,9-bezešvá DN50 PN40 | m | 6 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Tr.pr.44,5x2,6-bezešvá DN40 PN40 | m | 1 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Tr.pr.38x2,6-bezešvá DN32 PN40 | m | 6 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Tr.pr.32x2,6-bezešvá DN25 PN40 | m | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Ohyb 90° - 1,5 DN DN150 PN40 | ks | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Ohyb 90° - 1,5 DN DN100 PN40 | ks | 3 |  | 0 | 0
-
|  | Ohyb 90° - 1,5 DN DN65 PN40 | ks | 10 |  | 0 | 0
-
|  | Ohyb 90° - 1,5 DN DN50 PN40 | ks | 3 |  | 0 | 0
-
|  | Ohyb 90° - 1,5 DN DN32 PN40 | ks | 4 |  | 0 | 0
-
|  | Montážní ohyb 140° DN65 PN40 | ks | 3 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Montážní ohyb 140° DN32 PN40 | ks | 1 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Redukce 100 / 80 DN- PN40 | ks | 3 |  | 0 | 0
-
|  | Redukce 100 / 65 DN- PN40 | ks | 3 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Redukce 65 / 50 DN- PN40 | ks | 6 |  | 0 | 0
-
|  | Redukce 50 / 32 DN- PN40 | ks | 3 |  | 0 | 0
-
|  | Redukce 32 / 25 DN- PN40 | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN150 PN16 | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-2ks,šrouby,matice,těsnění) DN150 PN16 | ks | 1 |  | 0 | 0
zaslepení
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN100 PN40 | ks | 3 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN100 PN16 | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (šrouby,matice,těsnění) DN80 PN16 | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN65 PN16 | ks | 6 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN50 PN40 | ks | 1 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN50 PN40 | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (šrouby,matice,těsnění) DN50 PN16 | ks | 6 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN32 PN16 | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN25 PN16 | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace potrubí tl.80mm (délka potrubí cca 2m) DN150 PN- | m2 | 3 |  | 0 | 0
t max.250 °C v.č.Flexipan
|  | Izolace potrubí tl.80mm (délka potrubí cca 10m) DN100 PN- | m2 | 9 |  | 0 | 0
t max.250 °C v.č.Flexipan
|  | Izolace potrubí tl.80mm (délka potrubí cca 2m) DN80 PN- | m2 | 2 |  | 0 | 0
t max.250 °C v.č.Flexipan
|  | Izolace potrubí tl.60mm (délka potrubí cca 13m) DN65 PN- | m2 | 9 |  | 0 | 0
t max.250 °C v.č.Flexipan
|  | Izolace potrubí tl.60mm (délka potrubí cca 6m) DN50 PN- | m2 | 4 |  | 0 | 0
t max.250 °C v.č.Flexipan
|  | Izolace potrubí tl.60mm (délka potrubí cca 1m) DN40 PN- | m2 | 1 |  | 0 | 0
t max.250 °C v.č.Flexipan
|  | Izolace potrubí tl.60mm (délka potrubí cca 5m) DN32 PN- | m2 | 3 |  | 0 | 0
t max.250 °C v.č.Flexipan
|  | Izolace potrubí tl.60mm (délka potrubí cca 1m) DN25 PN- | m2 | 1 |  | 0 | 0
t max.250 °C v.č.Flexipan
|  | Izolace výměníků tl.10cm MAX 9.4 DN- PN- | ks | 3 |  | 0 | 0
t max.250 °C v.č.Flexipan
|  | Izolace výměníků tl.10cm MAX 3.4 DN- PN- | ks | 1 |  | 0 | 0
t max.250 °C v.č.Flexipan
|  | Nátěr potrubí DN- PN- | m2 | 15 |  | 0 | 0
-
|  | Nátěr pom. OK DN- PN- | m2 | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Pomocné Ok DN- PN- | kg | 25 |  | 0 | 0
-
|  | Tr.pr.57-bezešvá zesílená stěna DN50 PN40 | m | 50 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Tr.pr.44,5-bezešvá zesílená stěna DN40 PN40 | m | 4 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Tr.pr.38-bezešvá zesílená stěna DN32 PN40 | m | 3 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Tr.pr.32-bezešvá zesílená stěna DN25 PN40 | m | 30 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Tr.pr.22-bezešvá zesílená stěna DN15 PN40 | m | 18 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Ohyb 90° - 1,5 DN zesílená stěna DN50 PN40 | ks | 38 |  | 0 | 0
-
|  | Ohyb 90° - 1,5 DN zesílená stěna DN40 PN40 | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Ohyb 90° - 1,5 DN zesílená stěna DN25 PN40 | ks | 16 |  | 0 | 0
-
|  | Ohyb 90° - 1,5 DN zesílená stěna DN15 PN40 | ks | 20 |  | 0 | 0
-
|  | Montážní ohyb 140° DN25 PN40 | ks | 3 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Montážní ohyb 140° DN15 PN40 | ks | 1 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Redukce 100 / 25 DN- PN40 | ks | 3 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Redukce 50 / 15 DN- PN40 | ks | 1 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Redukce 50 / 25 DN- PN40 | ks | 4 |  | 0 | 0
-
|  | Redukce 65 / 50 DN- PN40 | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Redukce 50 / 32 DN- PN40 | ks | 5 |  | 0 | 0
-
|  | Redukce 40 / 32 DN- PN40 | ks | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Redukce 32 / 25 DN- PN40 | ks | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN100 PN40 | ks | 3 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN50 PN40 | ks | 1 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN65 PN40 | ks | 2 |  | 0 | 0
napojení na ohřívač
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN50 PN40 | ks | 4 |  | 0 | 0
napojení na nádrž
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN25 PN40 | ks | 1 |  | 0 | 0
napojení na nádrž
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN50 PN16 | ks | 8 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN32 PN16 | ks | 3 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN25 PN16 | ks | 18 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (šrouby,matice,těsnění) DN25 PN16 | ks | 6 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN15 PN40 | ks | 12 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (šrouby,matice,těsnění) DN15 PN16 | ks | 4 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace potrubí tl.40mm (délka potrubí cca 35m) DN50 PN- | m2 | 18 |  | 0 | 0
od výměníků do sběru kondenzátu
|  | Izolace potrubí tl.40mm (délka potrubí cca 3m) DN40 PN- | m2 | 2 |  | 0 | 0
od výměníků do sběru kondenzátu
|  | Izolace potrubí tl.40mm (délka potrubí cca 2m) DN32 PN- | m2 | 1 |  | 0 | 0
od výměníků do sběru kondenzátu
|  | Izolace potrubí tl.40mm (délka potrubí cca 26m) DN25 PN- | m2 | 13 |  | 0 | 0
od výměníků do sběru kondenzátu
|  | Izolace potrubí tl.40mm (délka potrubí cca 16m) DN15 PN- | m2 | 7 |  | 0 | 0
od výměníků do sběru kondenzátu
|  | Izolace ohřívače TV 1000l tl.40mm (pr.0,9m, L 2,2m) DN- PN- | m2 | 5 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace kondenzátní nádrže tl.40mm (pr.0,9m, L 2,4m) DN- PN- | m2 | 5 |  | 0 | 0
-
|  | Nátěr potrubí DN- PN- | m2 | 17 |  | 0 | 0
-
|  | Nátěr pom. OK DN- PN- | m2 | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Pomocné Ok DN- PN- | kg | 25 |  | 0 | 0
-
|  | Odvzdušnění 1/2" DN15 PN16 | ks | 6 |  | 0 | 0
v.č. šroubení
|  | Trubka ocelová hladká pr.159x4,5 DN150 PN40 | m | 18 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Trubka ocelová hladká pr.108x4 DN100 PN40 | m | 18 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Trubka 2" DN50 PN- | m | 7 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Trubka 6/4" DN40 PN- | m | 1 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Trubka 5/4" DN32 PN- | m | 34 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Trubka 5/4" DN32 PN- | m | 8 |  | 0 | 0
potrubí PV v.č.10% prořez
|  | Trubka 3/4" DN20 PN- | m | 3 |  | 0 | 0
potrubí PV v.č.10% prořez
|  | Trubka 1" DN25 PN- | m | 4 |  | 0 | 0
vypouštění, expanze v.č.10% prořez
|  | Trubka 1/2" DN15 PN- | m | 2 |  | 0 | 0
vypouštění v.č.10% prořez
|  | Koleno 90° DN150 PN- | ks | 4 |  | 0 | 0
-
|  | Koleno 90° DN100 PN- | ks | 9 |  | 0 | 0
-
|  | Montážní ohyb 140° DN100 PN- | ks | 6 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Montážní ohyb 140° DN50 PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Koleno 90° DN50 PN- | ks | 3 |  | 0 | 0
-
|  | Koleno 90° DN32 PN- | ks | 20 |  | 0 | 0
-
|  | Koleno 90° DN32 PN- | ks | 20 |  | 0 | 0
expanze, PV
|  | Koleno 90° DN25 PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
expanze
|  | Koleno 90° DN20 PN- | ks | 6 |  | 0 | 0
PV
|  | Redukce 150 / 100 DN- PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Redukce 65 / 32 DN- PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Redukce 50 / 32 DN- PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN150 PN16 | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN100 PN40 | ks | 6 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN100 PN16 | ks | 14 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN50 PN40 | ks | 2 |  | 0 | 0
napojení na výměníky
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN65 PN40 | ks | 2 |  | 0 | 0
napojení na ohřívač
|  | Přírubový spoj (šrouby,matice,těsnění) DN100 PN16 | ks | 4 |  | 0 | 0
-
|  | Nátěr ocelového potrubí DN- PN- | m2 | 28 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace potrubí tl.60mm (délka potrubí cca 18m) DN150 PN- | m2 | 16 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace potrubí tl.60mm (délka potrubí cca 18m) DN100 PN- | m2 | 14 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace potrubí tl.60mm (délka potrubí cca 7m) DN50 PN- | m2 | 5 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace potrubí tl.60mm (délka potrubí cca 1m) DN40 PN- | m2 | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace potrubí tl.60mm (délka potrubí cca 34m) DN32 PN- | m2 | 18 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace ohřívače TV 600l tl.60mm (pr.0,7m, L 2,0m) DN- PN- | m2 | 4 |  | 0 | 0
-
|  | Nátěr pom. OK DN- PN- | m2 | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Pomocné Ok DN- PN- | kg | 25 |  | 0 | 0
-
|  | Trubka pr.63 x 8,6 DN50 PN16 | m | 32 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Trubka pr.50 x 6,9 DN40 PN16 | m | 1 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Trubka pr.40 x 5,5 DN32 PN16 | m | 14 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Trubka pr.32 x 4,4 DN25 PN16 | m | 12 |  | 0 | 0
potrubí PV v.č.10% prořez
|  | Trubka pr.25 x 3,5 DN20 PN16 | m | 20 |  | 0 | 0
dopouštění, expanze v.č.10% prořez
|  | Trubka pr.20 x 2,8 DN15 PN16 | m | 2 |  | 0 | 0
v.č.10% prořez
|  | Koleno 90° - pr.63 DN- PN16 | ks | 24 |  | 0 | 0
-
|  | Koleno 90° - pr.40 DN- PN16 | ks | 10 |  | 0 | 0
-
|  | Koleno 90° - pr.32 DN- PN16 | ks | 10 |  | 0 | 0
-
|  | Koleno 90° - pr.25 DN- PN16 | ks | 10 |  | 0 | 0
-
|  | Redukce 63 / 40 DN- PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Redukce 63 / 32 DN- PN- | ks | 4 |  | 0 | 0
-
|  | Přírubový spoj (příruba-1ks,šrouby,matice,těsnění) DN25 PN40 | ks | 4 |  | 0 | 0
v.č.přechodu na PPr potrubí
|  | Ostatní redukce, přechody, šroubení, t kusy atd. DN- PN- | soubor | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace tl.9mm na potrubí PPr pr.63 DN- PN- | m | 15 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace tl.30mm na potrubí PPr pr.63 DN- PN- | m | 18 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace tl.9mm na potrubí PPr pr.40 DN- PN- | m | 14 |  | 0 | 0
-
|  | Izolace tl.30mm na potrubí PPr pr.32 DN- PN- | m | 8 |  | 0 | 0
-
|  | Pomocné OK DN- PN- | kg | 15 |  | 0 | 0
-
|  | U80 DN- PN- | m | 30 |  | 0 | 0
OK výměníky v.č.10% prořez
|  | Pl.tl.5mm DN- PN- | m2 | 0.2 |  | 0 | 0
OK výměníky v.č.10% prořez
|  | Třmen DN200 PN- | ks | 6 |  | 0 | 0
OK výměníky
|  | Třmen DN100 PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
OK výměníky
|  | Kotevní šroub M12x100 DN- PN- | ks | 24 |  | 0 | 0
OK výměníky
|  | L40 x 40 x 4 DN- PN- | m | 10 |  | 0 | 0
OK potrubí v.č.10% prořez
|  | Pl.tl.5mm DN- PN- | m2 | 0.1 |  | 0 | 0
OK potrubí v.č.10% prořez
|  | Třmen DN100 PN- | ks | 6 |  | 0 | 0
OK potrubí
|  | Kotevní šroub M12x100 DN- PN- | ks | 12 |  | 0 | 0
OK potrubí
|  | U160 DN- PN- | m | 1 |  | 0 | 0
OK čerpadlo kond. v.č.10% prořez
|  | Pl.tl.5mm DN- PN- | m2 | 0.1 |  | 0 | 0
OK čerpadlo kond. v.č.10% prořez
|  | Kotevní šroub M12x100 DN- PN- | ks | 4 |  | 0 | 0
OK čerpadlo kond.
|  | Nátěr pom. OK DN- PN- | m2 | 15 |  | 0 | 0
-
|  | Závěs potrubí 1 x DN150 na strop kluzné uložení DN- PN- | ks | 1 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 350mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN100 na strop kluzné uložení DN- PN- | ks | 4 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 350mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN80 na strop kluzné uložení DN- PN- | ks | 1 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 500mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN32 na strop kluzné uložení DN- PN- | ks | 1 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 500mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN40 na strop kluzné uložení DN- PN- | ks | 3 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 500mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN50 na strop kluzné uložení DN- PN- | ks | 7 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 900mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN50 na strop kluzné uložení DN- PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 500mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN150 na strop kluzné uložení DN- PN- | ks | 10 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 500mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN32 na strop kluzné uložení DN- PN- | ks | 14 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 700mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN50 na strop DN- PN- | ks | 15 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 700mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN50 na strop DN- PN- | ks | 8 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 200mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN25 na strop DN- PN- | ks | 5 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 500mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN32 na strop DN- PN- | ks | 5 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 750mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN15 na strop DN- PN- | ks | 5 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 700mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN20 na strop DN- PN- | ks | 6 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 700mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN50 na strop DN- PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 500mm
|  | Závěs potrubí 1 x DN25 na strop DN- PN- | ks | 8 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému H 700mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN65 do podlahy DN- PN- | ks | 3 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému V 1000mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN25 do podlahy DN- PN- | ks | 6 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému V 200mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN100 do podlahy DN- PN- | ks | 1 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému V 1000/200mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN50 do podlahy DN- PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému V 1000/600mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN50 do podlahy DN- PN- | ks | 3 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému V 200mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN50 do podlahy DN- PN- | ks | 1 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému V 400mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN50 do podlahy DN- PN- | ks | 1 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému V 900/200mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN32/15 do podlahy DN- PN- | ks | 1 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému V 900/200mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN50 do podlahy DN- PN- | ks | 1 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému V 150mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN50 do podlahy DN- PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému V 150mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN50 do podlahy DN- PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému V 450mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN15 do zdi DN- PN- | ks | 8 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému L 450mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN15 do podlahy DN- PN- | ks | 5 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému V 200mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN50 do zdi DN- PN- | ks | 4 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému L 150mm
|  | Konzola pro uchycení potrubí 1 x DN50 do zdi DN- PN- | ks | 4 |  | 0 | 0
komponenty dle montážního systému L 150mm
|  | Demontáže stávající nádrže 1m3 DN- PN- | ks | 1 |  | 0 | 0
v.č. izolace
|  | Demontáže stávající nádrže 0,5m3 DN- PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
v.č. izolace
|  | Demontáže stávajícího výměníku tepla DN- PN- | ks | 3 |  | 0 | 0
ležaté v.č. izolace
|  | Demontáže stávajícího výměníku tepla DN- PN- | ks | 1 |  | 0 | 0
stojatý v.č. izolace
|  | Demontáže stáv.čerpadel DN- PN- | ks | 3 |  | 0 | 0
-
|  | Demontáže stáv.expanzomatu DN- PN- | ks | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Demontáže stáv.armatur DN150-DN100 DN- PN- | ks | 30 |  | 0 | 0
přírubové
|  | Demontáže stáv.armatur DN80-DN50 DN- PN- | ks | 20 |  | 0 | 0
přírubové
|  | Demontáže stáv.armatur DN40-DN20 DN- PN- | ks | 20 |  | 0 | 0
přírubové
|  | Demontáže stáv.armatur DN50-DN20 DN- PN- | ks | 20 |  | 0 | 0
závitové
|  | Demontáže stáv.rozvodů DN- PN- | soubor | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Demontáž stávajícího pomocného OK DN- PN- | soubor | 10 |  | 0 | 0
-
|  | Odstavení a vypuštění soustavy pára / kondenzát DN- PN- | soubor | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Odstavení a vypuštění soustavy TUV / CUV DN- PN- | soubor | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Odstavení a vypuštění soustavy SV DN- PN- | soubor | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Značení potrubí a zařízení DN- PN- | soubor | 30 |  | 0 | 0
-
|  | Kontroly a zkoušky svarů DN- PN- | m | 10 |  | 0 | 0
-
|  | Zkouška těsnosti a těsnosti, provozní zkouška DN- PN- | soubor | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Odborná prohlídka VS DN- PN- | soubor | 1 |  | 0 | 0
-
|  | Bourání stávajících základů na úroveň podlahy DN- PN- | m3 | 0.83 |  | 0 | 0
-
|  | Oprava a vyrovnání podlahy DN- PN- | m2 | 67 |  | 0 | 0
-
|  | Čištění kanalizačních vpustí DN- PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Instalace nových mřížek v prostoru stávajících gulí DN- PN- | ks | 2 |  | 0 | 0
-
|  | Nátěr betonových povrchů podlahy DN- PN- | m2 | 67 |  | 0 | 0
-
|  | Oprava a malba stěn VS DN- PN- | m2 | 100 |  | 0 | 0
-
|  | Oprava a malba stropu VS DN- PN- | m2 | 67 |  | 0 | 0
-
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.28398
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0.07473
2 | 713411145 | Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 141 |  | 0 | 0.07473
1 | 713463125 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 55 |  | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 0.20925
12 | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg | kg | 280 |  | 0 | 0.0168
13 | 311110xxR | Kotva pro kotvení profilu MS | kus | 280 |  | 0 | 0.028
14 | 31197003 | tyč závitová Pz 4.6 M10 | m | 105 |  | 0 | 0.0483
15 | 42390524 | objímka ocelová dvojdílná DN 20 | kus | 25 |  | 0 | 0.005
16 | 42390525 | objímka ocelová dvojdílná DN 25 | kus | 19 |  | 0 | 0.0057
17 | 42390526 | objímka ocelová dvojdílná DN 32 | kus | 21 |  | 0 | 0.0063
18 | 42390527 | objímka ocelová dvojdílná DN 40 | kus | 3 |  | 0 | 0.00105
19 | 42390528 | objímka ocelová dvojdílná DN 50 | kus | 54 |  | 0 | 0.0378
20 | 42390529 | objímka ocelová dvojdílná DN 65 | kus | 6 |  | 0 | 0.0048
21 | 42390530 | objímka ocelová dvojdílná DN 80 | kus | 1 |  | 0 | 0.0009
22 | 42390535 | objímka ocelová dvojdílná DN 100 | kus | 5 |  | 0 | 0.0075
23 | 42390545 | objímka ocelová dvojdílná DN 150 | kus | 11 |  | 0 | 0.0231
24 | 423905XR | Upínací sestava HS38 M10/80 | kus | 139 |  | 0 | 0.02085
25 | 423905xR | Montážní profil MS 38/40/2 mm L 3000 mm | kus | 21 |  | 0 | 0.00315
26 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  | 2.5 | 0 | 0
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0.0234
| 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | 0.0234
3 | 230021008 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm tl 2,6 mm | kus | 20 |  | 0 | 0.0004
4 | 230021014 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 25 mm tl 2,9 mm | kus | 6 |  | 0 | 0.00012
5 | 230021020 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 31,8 mm tl 2,6 mm | kus | 18 |  | 0 | 0.00054
6 | 230021029 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 44,5 mm tl 2,6 mm | kus | 48 |  | 0 | 0.00336
7 | 230021037 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 51 mm tl 2,6 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.00027
8 | 230022045 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 60,3 mm tl 2,9 mm | kus | 67 |  | 0 | 0.00804
9 | 230022047 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 76 mm tl 3,2 mm | kus | 17 |  | 0 | 0.00255
10 | 230023067 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 108 mm tl 4,0 mm | kus | 27 |  | 0 | 0.00567
11 | 230023088 | Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 159 mm tl 4,5 mm | kus | 7 |  | 0 | 0.00245
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0.30738