* 1. Operační středisko městské policie
  2. Datový sál MP
  3. Datový sál MNET
  4. Datový sál PS
  5. Optická trasa 1, směr Drážďanská
  6. Optická trasa 2, směr Hoření
  7. V rámci bodů 1.1-1.6 řešení ve fázi studie podpůrných technologií (napájení, včetně jeho rezervování, kvalita prostředí – chlazení, vytápění, VZT apod., požární bezpečnost, kamerový systém, přístupový systém, jiné optické a slaboproudé systémy).

Při zpracování studie dle bodů 1.1 – 1.7 zajišťovat koordinaci se zpracovatelem studie prostorového využití objektu Corso.