## Soupis prací
Soupis dodávek vč. závazné technické specifikace
P.Č. | Kód položky / název | Popis / minimální technické parametry* | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Dodavatel
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 11
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 |  | 363 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
2 | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm | m2 |  | 827 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0
3 | 611325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm | m2 |  | 680 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0
4 | 611325123 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky přes 300 mm | m2 |  | 606 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0
3 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 |  | 322 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
6 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklady | m2 |  | 177 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0
4 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 |  | 689 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0
8 | 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | m2 |  | 574 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0
9 | 612325123 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm | m2 |  | 517 | 0 | 0.04153 | 0 | 0 | 0
10 | 612325213 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách pod obklady | kus |  | 342 | 0 | 0.0382 | 0 | 0 | 0
5 | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady | kus |  | 1230 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0
6 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 |  | 22.2 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0
7 | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 |  | 44.7 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0
8 | 632681113 | Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm | kus |  | 73.7 | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 952901101 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 0,6m2 | m2 |  | 31.4 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
15 | 952901102 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2 | m2 |  | 23.8 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
16 | 952901103 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2 |  | 19.1 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
17 | 952901104 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 | m2 |  | 14.3 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
18 | 952901105 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 0,6m2 | m2 |  | 44.7 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
19 | 952901106 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2 | m2 |  | 31 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
9 | 952901107 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2 |  | 24.6 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
21 | 952901108 | Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2 | m2 |  | 18.5 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0
22 | 952901121 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 1,5m2 | m2 |  | 23.7 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
10 | 952901122 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 | m2 |  | 18 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
19 | 952901123 | Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 5,0m2 | m2 |  | 15.2 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
11 | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 952902031 | Čištění budov omytí hladkých podlah | m2 |  | 4.31 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
13 | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | m2 |  | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6 | 973026121 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 30x30x30 mm | kus |  | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 973026141 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 50x50x50 mm | kus |  | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.4 | 973026161 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 100x100x500 mm | kus |  | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
21.8 | 973026191 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky do 150x150x100 mm | kus |  | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
22.2 | 973031612 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 30x30x30 mm | kus |  | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.6 | 973031614 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm | kus |  | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 973031616 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm | kus |  | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
23.4 | 973031619 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm | kus |  | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0
23.8 | 973031712 | Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 30x30x30 mm | kus |  | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | 973031714 | Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 50x50x50 mm | kus |  | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.6 | 973031716 | Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm | kus |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
25 | 973031719 | Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm | kus |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0
25.4 | 973032612 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 30x30x30 mm | kus |  | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25.8 | 973032614 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 50x50x50 mm | kus |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.2 | 973032616 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 10x100x50 mm | kus |  | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
26.6 | 973032619 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 150x150x100 mm | kus |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
27 | 973046121 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 30x30x30 mm | kus |  | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.4 | 973046141 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 50x50x50 mm | kus |  | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.8 | 973046161 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 100x100x50 mm | kus |  | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
28.2 | 973046191 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 150x150x100 mm | kus |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
28.6 | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m |  | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
29 | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m |  | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0
29.4 | 974031123 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm | m |  | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
29.8 | 974031126 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm | m |  | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
30.2 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m |  | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0
30.6 | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm | m |  | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0
31 | 974031134 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm | m |  | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
31.4 | 974031135 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm | m |  | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0
31.8 | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | m |  | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0
32.2 | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm | m |  | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
32.6 | 974031145 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm | m |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
33 | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m |  | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0
33.4 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m |  | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0
33.8 | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm | m |  | 141 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0
34.2 | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
34.6 | 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm | m |  | 172 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0
35 | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m |  | 192 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0
14 | 974049121 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm | m |  | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
35.8 | 974049122 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm | m |  | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
36.2 | 974049123 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 100 mm | m |  | 151 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0
36.6 | 974049124 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 150 mm | m |  | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
37 | 974049132 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm | m |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0
15 | 974049133 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm | m |  | 214 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0
37.8 | 974049134 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm | m |  | 236 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0
38.2 | 974049142 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70 mm | m |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0
38.6 | 974049143 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 100 mm | m |  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0
39 | 974049144 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 150 mm | m |  | 269 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0
39.4 | 974049153 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm | m |  | 301 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0
39.8 | 974049154 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 150 mm | m |  | 365 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0
40.2 | 974049155 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 200 mm | m |  | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0
40.6 | 974049164 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm | m |  | 460 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0
41 | 974049165 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 200 mm | m |  | 489 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0
41.4 | 974049185 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 200 mm | m |  | 862 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0
41.8 | 974049187 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 300 mm š do 300 mm | m |  | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0
42.2 | 974082112 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm | m |  | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
16 | 974082113 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m |  | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
43 | 974082114 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm | m |  | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
43.4 | 974082115 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm | m |  | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0
43.8 | 974082116 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm | m |  | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
44.2 | 974082172 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 30 mm | m |  | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
44.6 | 974082173 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 50 mm | m |  | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
45 | 974082174 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 70 mm | m |  | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
45.4 | 974082175 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 100 mm | m |  | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0
45.8 | 974082176 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 150 mm | m |  | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
46.2 | 974082821 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 30 mm | m |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0
46.6 | 974082822 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 70 mm | m |  | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
47 | 974082823 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 100 mm | m |  | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0
47.4 | 974082824 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 150 mm | m |  | 206 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
47.8 | 974082832 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 50 mm š do 70 mm | m |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0
48.2 | 974082833 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 50 mm š do 100 mm | m |  | 248 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0
48.6 | 974082834 | Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 50 mm š do 150 mm | m |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0
49 | 977131111 | Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49.4 | 977131112 | Vrty příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 71.4 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
49.8 | 977131113 | Vrty příklepovými vrtáky D 12 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 81.1 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
50.2 | 977131114 | Vrty příklepovými vrtáky D 14 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 91.6 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.001 | 0
17 | 977131115 | Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m |  | 112 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0
51 | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm | m |  | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m |  | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 977311113 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm | m |  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 977311114 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm | m |  | 283 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
19 | 974012553 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm | m |  | 180 | 0
20 | 32mm | UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 32mm | m |  | 19 | 0
21 | 40mm | UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná trubka o průměru 40mm | m |  | 24 | 0
| 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
108 | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t |  | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t |  | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně | t |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně | t |  | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t |  | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 997241622 | Naložení a složení suti | t |  | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t |  | 227 | 0
25 | 997013509 | Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km | t |  | 9.88 | 0
26 | 997013831 | Poplatky za uložení stavebního směsného odpadu na skládce ( skládkovné) | t |  | 1140 | 0
27 | 99900000R | Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč skládkovného | kus |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
116 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t |  | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t |  | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 998011004 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m | t |  | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m | t |  | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 998012022 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m | t |  | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t |  | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Provozní osvětlení |  |  |  | 0
97 | Proudový chránič s jističem 10A | Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A. | kus | 0 | 1450 | 0
98 | Instalace | Instalace proudového chrániče do rozvaděče, zapojení. | kus | 0 | 195 | 0
99 | Provozní světlo na strop/podhledu | LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z velice kvalitního optického materiálu, který zajišťuje omezení jasu svítidla L<1000 cd/m² nad 65°. Svítidlo tak poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 63W, maximální svítivost 425 cd/klm, světelný tok 6500 lm, činitel podání barev 80, elektronický předřadník, krytí IP40, rozměry 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu. | kus | 0 | 4700 | 0
100 | Instalace | Instalace provozního světla | kus | 0 | 312 | 0
101 | Dvojvypínač | Přístroj spínače 1/0+1/0 tlačítko dvojité | kus | 0 | 185 | 0
102 | Instalace | Instalace spínače | kus | 0 | 143 | 0
103 | Rámeček | Rámeček 2-násobný bílý | kus | 0 | 55 | 0
104 | Instalace | Instalace rámečku | kus | 0 | 204 | 0
105 | CYKY-J 3x1,5mm | Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm | m | 0 | 11 | 0
106 | Instalace | Instalace silového kabelu | m | 0 | 23 | 0
129 | Plynový komplet | Plynový komplet pro instalaci do katedry obsahující: Plynový uzavírací jednokohout pro instalaci do pracovní plochy + stolní kahan. Dále obsahuje regulátor tlaku plynu uvnitř katedry včetně hadic a spon pro připojení plynové bomby. Cena včetně dopravy, instalace, revize. | kus | 1 |  | 0
130 | Plynová bomba | Tlaková láhev min. 2kg Propan - Butan. Vratná, výměnná, tlaková láhev pro propan - butanové spotřebiče. Včetně náplně. Cena včetně dopravy, instalace, revize. | kus | 1 |  | 0
131 | Vodovodní baterie | Vodovodní baterie pro instalaci ke dřezu v katedře, stojánková, na studenou vodu. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
132 | Lineární zdroj pro rozvod do stolů studentů | Lineárně řízený laboratorní zdroj 0 - 25 V, 0-10 A, univerzální síťový zdroj pro školní zařízení. Přepínatelné výstupní napětí 0 až 25 V lze odebírat jako AC napětí nebo přes zabudovaný můstkový usměrňovač jako DC napětí na samostatných bezpečnostních zdířkách. Zdroj stabilního napětí s 6 V/AC a 5 A/AC. Splňuje normy EN 61010 a 60950. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
133 | Rozvodný box 12V | Rozvodný propojovací box pro paralelní připojení min. 10-ti stolů studentů na lineární zdroj v katedře učitele. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
134 | Kryt topení | Kryt topení - horní deska DTDL 36mm tmavě šedá, stojny DTDL 18mm světle šedá , boční krytování ocelový plech 2mm. Cena včetně dopravy, instalace. | bm | 11.1 |  | 0
135 | Skříň dvířková 600x1650x600 | Skříň dvířková 600x1650x600mm - DTDL 18mm tmavě šedá, naložené panty s tlumením, úchytka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 2 |  | 0
136 | Skříň dvířková 600x1500x600 | Skříň dvířková 600x1500x600mm - DTDL 18mm světle šedá, naložené panty s tlumením. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 2 |  | 0
137 | Skříň dvířkova 600x2037x600 | Skříň dvířkova 600x2037x600mm - DTDL 18mm tmavě šedá, naložené panty s tlumením, úchytka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
138 | Skříň dvířková 600x1113x600 | Skříň dvířková 600x1113x600mm - DTDL 18mm světle šedá, naložené panty s tlumením. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 2 |  | 0
139 | Skříň dvířková 600x2425x600 | Skříň dvířková 600x2425x600mm - DTDL 18mm tmavě šedá, naložené panty s tlumením, úchytka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 2 |  | 0
140 | Skříň dvířková 600x725x600 | Skříň dvířková 600x725x600mm - DTDL 18mm světle šedá, naložené panty s tlumením, . Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 3 |  | 0
141 | Skříň dvířková s pěti výsuvy 600x2037x600 | Skříň dvířková s pěti výsuvy 600x2037x600mm - DTDL 18mm tmavě šedá, naložené panty s tlumením, úchytka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
142 | Skříň dvířková 600x2425x600 | Skříň dvířková 600x2425x600mm - DTDL 18mm, naložené panty s tlumením, úchytka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
143 | Obklad stoupací čachty se zrcadlem 918x3260x218 | Obklad stoupací čachty se zrcadlem 918x3260x218mm - DTDL, zrcadlo 918x3x1000mm. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 2 |  | 0
144 | Mycí dvojskříňka 1860x600x850 | Mycí dvojskříňka 1860x600x850mm - DTDL, zrcadlo 918x3x1000mm. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
145 | Skříň dvířková 566x2400x400 | Skříň dvířková 566x2400x400mm - DTDL 18mm bílá, naložené panty s tlumením, úchytka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
146 | Skříň dvířková 566x760x400 | Skříň dvířková 566x760x400mm - DTDL 18mm tmavě šedá, naložené panty s tlumením. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
147 | Skříň dvířková 566x2000x400 | Skříň dvířková 566x2000x400mm - DTDL 18mm bílá, naložené panty s tlumením, úchytka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
148 | Skříň dvířková 566x1160x400 | Skříň dvířková 566x1160x400mm - DTDL 18mm tmavě šedá, naložené panty s tlumením. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
149 | Skříň dvířková 566x2200x400 | Skříň dvířková 566x2200x400mm - DTDL 18mm bílá, naložené panty s tlumením, úchytka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
150 | Skříň dvířková 566x960x400 | Skříň dvířková 566x960x400mm - DTDL 18mm tmavě šedá, naložené panty s tlumením. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
151 | Skříň dvířková 676x2400x400 | Skříň dvířková 676x2400x400mm - DTDL 18mm bílá, naložené panty s tlumením, úchytka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
152 | Skříň dvířková 676x760x400 | Skříň dvířková 676x760x400mm - DTDL 18mm tmavě šedá, naložené panty s tlumením. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
153 | Skříň dvířková 676x2000x400 | DTDL 18mm bílá, naložené panty s tlumením, úchytka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
154 | Skříň dvířková 676x1160x400 | Skříň dvířková 676x2000x400mm - DTDL 18mm tmavě šedá, naložené panty s tlumením. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
155 | Skříň dvířková 676x2200x400 | Skříň dvířková 676x2200x400mm - DTDL 18mm bílá, naložené panty s tlumením, úchytka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
156 | Skříň dvířková 676x960x400 | Skříň dvířková 676x960x400mm - DTDL 18mm tmavě šedá, naložené panty s tlumením. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
157 | Obklad stoupací šachty se zrcadlem 1836x3260x218 | Obklad stoupací šachty se zrcadlem 1836x3260x218mm - DTDL 18mm tmavě šedá, zrcadlo 1836x1000mm. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
158 | Stupínek katedry 4500x2650x180 | Stupínek katedry 4500x2650x180mm - DTD Standard. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
159 | Katedra 3660x851x800 | Katedra demonstrační 3660x851x800mm - DTDL 18mm bílá, naložené panty s tlumením, výsuv, úchtka, nerezový dřez, 2x modul Moblink, vrchní deska - vysokotlaký laminát (HPL), dvakrát vytvrzený akryl-polyuretanový povrch, vysoká odolnost proti chemikáliím, odolnost proti nárazu, poškrábání a otěru, antimikrobiální, tepelná odolnost min. do +180 °C . Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
160 | Lavice 2000x600x850 | Žákovská lavice 2000x600x850mm - DTDL 18mm tmavě šedá, jekl 50x30 vč. konektorových dvířek s el. zámkem. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 10 |  | 0
161 | Skříň na chemikálie 1060x500x1950mm | Skříň na chemikálie 1055x520x1950mm, plechová, křídlové dveře s cylindrickým zámkem, úhel otevření dveří min. 110°, 6 výsuvná vana - (výškově nastavitelné v rastru po 25 mm), s nepropustnou PP záchytnou vanou. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0
162 | Žákovská židle | Židle s dynamickou podnoží z ocelové silnostěnné trubky o průměru a plastovým šálovým sedákem se vzduchovým polštářem. Výšky sedáku dle normy ČSN EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry. | kus | 30 |  | 0
165 | Židle učitelská | Židle učitelská - pevná (na kluzácích), výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák (se vzduchovým polštářem), hygienický a snadno omyvatelný. Židle musí být snadno omyvatelná bez horní perforace. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. | kus | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
*Pozn.: V případě, že technická specifikace obsahuje přesně definovaný rozměr vybavení, bude zadavatel akceptovat odchyku od požadovaných hodnot v toleranci +-15 % oproti uváděné hodnotě.