Popis úkonů pro dálkový dohled a pohotovost nad zařízením SSZ

V rámci dálkového dohledu a pohotovosti je zhotovitel povinen

- vytvořit a provozovat v místě plnění smlouvy pracoviště dálkové správy a dohledu systému SSZ pomocí služby DOCENT

- vytvořit v místě plnění smlouvy pracoviště pohotovosti a zabezpečit telefonický přístup na toto pracoviště

- zabezpečit odstraňování poruch na systémech SSZ a IZS ve lhůtách stanovených dle závažnosti poruch

Lhůty pro odstraňování poruch

| stav zařízení | charakter poruchy | Reakční doba |
| --- | --- | --- |
| kritická porucha | úplná nefunkčnost zařízení, závada při níž může dojít k ohrožení zdraví nebo života elektrickým proudem, závada vážně ohrožující bezpečnost dopravy, nefunkční žárovka červeného signálu | 6 hodin |
| omezující porucha | dílčí nefunkčnost - např. 1 programu | 12 hodin |
| lehká porucha | např. nefunkční žárovka vyjma červené, detektor, tlačítko | 18 hodin |

Běh reakční doby

V době od 19.30 hod do 04.30 hod a dále o sobotách, nedělích a svátcích (tj. v době snížené dopravní zátěže) se počítání běhu času reakční doby pozastavuje.

Definice pojmů

pracovištěm dálkové správy a dohledu se rozumí

soubor HW a SW vybavení, včetně komunikačního rozhraní, umístěný v místě sídla zhotovitele a umožňující využití

služby DOCENT

službou DOCENT se rozumí

Dopravní Centrála umožňující zhotoviteli dálkovou správu a dohled systému SSZ

reakční dobou se rozumí

nejzazší doba, do které je pracovník zhotovitele povinen zahájit odstraňování poruchy od okamžiku jejího zjištění či oznámení, přičemž v případě, že nebude možné poruchu na místě odstranit, bude pracovník zhotovitele povinen zabezpečit zařízení SSZ (IZS) tak, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti dopravy, a zhotovitel poruchu definitivně odstraní v nejkratším možném čase

oznámením poruchy se rozumí

zjištění závady zařízení SSZ (IZS) při kontrolní činnosti objednatele nebo písemné, faxové, telefonické nebo e-mailové nahlášení závady na zařízení SSZ (IZS) objednatelem zhotoviteli, případně prokazatelné nahlášení závady na zařízení SSZ (IZS) zhotoviteli jinými osobami