Ing. Petr BANDAS – BASTA

Autorizovaný inženýr - projekce a inženýring

Purkyňova 216/43, 400 03, Ústí nad Labem

IČO 499 21 461

Mobil.:  +42 0603 152827

E-mail: bastajunior@volny.cz

Dat. schr.: r7624k5

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

###### STAVBA

Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3.NP

ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6
            příspěvková organizace

400 01  Ústí nad Labem

STAVEBNÍK

ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6
            příspěvková organizace

400 01, Ústí nad Labem

Ústí nad Labem                                                                                             Vypracoval:

Prosinec 2019                                                                                                Ing. Petr Bandas

Ing. Petr BANDAS – BASTA

Autorizovaný inženýr - projekce a inženýring

Purkyňova 216/43, 400 03, Ústí nad Labem

IČO 499 21 461

Mobil.:  +42 0603 152827

E-mail: bastajunior@volny.cz

Dat. schr.: r7624k5

###### STAVBA

Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3.NP

ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6
            příspěvková organizace

400 01, Ústí nad Labem

STAVEBNÍK

ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6
            příspěvková organizace

400 01, Ústí nad Labem

##### OBSAH

SOUHRNNÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Ústí nad Labem                                                                                             Vypracoval:

Prosinec 2019                                                                                                Ing. Petr Bandas

  - Identifikační údaje stavby a stavebníka

Stavebník:                 ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6
                                              příspěvková organizace

Název stavby:            Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3.NP

Místo stavby:             3.NP,  ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6

Adresa stavebníka:    Vinařská 1016/6, 400 01, Ústí nad Labem

1.2. Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Projektant:  Ing. BANDAS Petr, BASTA

projekce a inženýring

Sídlo:         Purkyňova 216/43

400 03  Ústí nad Labem

Mobil:       +42 0603 152827

E-mail:      bastajunior@volny.cz

Dat. schr.    r7624k5

IČO:          499 21 461

1.3. Druh, účel a místo stavby

Na žádost objednatele a stavebníka byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce sociálních zařízení pro dívky a chlapce ve 3.NP v ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 v Ústí nad Labem.

Stavební úpravy v sociálním zázemí budou prováděny za účelem vytvoření bezbariérového WC v obou částech (dívky, chlapci), a to minimální úpravou dispozice. Do nosných konstrukcí a vnějšího vzhledu objektu nebude zasahováno. Uvnitř budou prováděny bourací práce a zpětné zazdívky a zdění příček.

1.4. Parcelní čísla stavebního pozemku

Objekt školy leží na stavební parcele s číslem 441/26, k.ú. Klíše, obec Ústí nad Labem (LV 1, 1844 m2, zastavěná plocha a nádvoří).

1.5. Seznam účastníků

- stavebník – ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace

- Magistrát města Ústí n.L. – stavební odbor, Velká Hradební 8, ÚnL

- Magistrát města Ústí n.L. – OŽP, Velká Hradební 8, ÚnL

- KHS Ústeckého kraje, Moskevská l., ÚnL

1.6. Vlastnické poměry ke stavbě

Vlastníkem objektu je Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem.

l.7. Údaje o  splnění podmínek rozhodnutí o umístění stavby

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy (rekonstrukci) sociálních zařízení v objektu základní školy bez změny užívání, nepředcházelo zpracování dokumentace žádné územní řízení.

1.9. Způsob provedení stavby

Stavba bude prováděna oprávněnou odbornou firmou, její oprávnění (výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list) budou doloženy před zahájením stavebních prací.

1.10 Doba výstavby

Zahájení – po vydání souhlasu s ohlášenou stavbou (předpoklad – období prázdnin)

Ukončení stavebních úprav – do 30 dnů po zahájení prací

2.   Technická část

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je zaměřená dispozice původního stavu a požadavky stavebníka při obchůzce na místě stavby.

2.1. Popis staveniště

Objekt základní školy se nachází v Ústí nad Labem na sídlišti Pod Holoměří, v ulici Vinařská 1016/6, dotčená sociální zařízení jsou ve 3.NP v severním křídle objektu. Stavební práce probíhají výhradně v půdorysu obou sociálních zařízení.

V průběhu stavebních úprav budou stavební odpady vyklízeny z objektu do přistaveného kontejneru s následným odvozem na skládku stavebních odpadů do Všebořic.

2.2. Zhodnocení výsledků provedených průzkumů

Stavební průzkum

Při obhlídce a zaměření dotčené části stavby před zahájením projekčních prací bylo konstatováno, že současné nosné konstrukce nevykazují žádné viditelné vady nebo poruchy.

Radonový průzkum

Vzhledem k povaze stavby (objekt školy bez změny užívání) nebyl průzkum prováděn.

### Architektonický průzkum

Stavebními úpravami nebude zasahováno do vnějšího vzhledu objetu.

2.3. Zásady urbanistického a architektonického řešení stavby

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde k zásahu do nosných konstrukcí stavby ani vnějšího vzhledu objektu. Konstrukční řešení objektu se nemění.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Konstrukce HSV

3 – Svislé konstrukce

V rámci rekonstrukce budou nově vyzděny z tvárnic Ytong nebo Porfix příčky bezbariérového záchodu na WC chlapci. Zároveň budou zpětně obezděny stoupací potrubí vody a kanalizace po zbourání instalační příčky na nově vytvořeném bezbariérovém záchodu na WC dívky.

6 – Úpravy povrchů, mazaniny, dlažby

Na obou bezbariérových WC budou položeny nové keramické dlažby. Původní dlažby budou vybourány a na vzniklý podklad bude provedena srovnávací stěrka. Stejně tak budou oboustranně obloženy všechny stěny obou nových bezbariérových WC keramickými obkladačkami do výše 1500 mm.

9 – Ostatní konstrukce a práce

Bourací práce

Vybourána bude kompletně Ytongová příčka jednoho současného WC chlapců v místě budoucího bezbariérového WC.

Stejně tak se vybourají na dívčích záchodech v tvárnicové příčce současné dveře š.600 mm do místnosti budoucího bezbariérového WC, kvůli zazdění zárubně pro nové dveře šířky 800 mm. Na uvedeném WC je nutné vybourat stávající tvárnicovou instalační příčku pro vytvoření dostatečné hloubky budoucího bezbariérového WC.

Při všech pracích spojených se stavbou musí být dodrženy podmínky z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, které nabylo účinnosti 1. ledna 2007 jako prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb.

#### Konstrukce  PSV

711 – Izolace proti vodě

V ploše obou nových bezbariérových WC doporučuji provést před položením nových keramických dlažeb hydroizolační nátěr, resp. stěrku (např. typu UNOLASTIC).

721 – Kanalizace

Připojovací potrubí splaškové kanalizace od nově instalovaných nebo posunutých zařizovacích předmětů budou provedena z tvrzeného PVC – novoduru s hrdlovými spoji s profily odpovídajícími připojeným předmětům. Potrubí budou svedena k původním stoupačkám.

722 – Vodovod

Případné nové části rozvodů vody SV a TUV se provedou z plastových polypropylenových trubek Ekoplastik PN 16-PP3 v profilech 20 mm. Potrubí bude opatřeno izolací Mirelon 9-13mm a bude vedeno v současných nebo upravených částech instalačních příček. V místech vyústění nových rozvodů vody budou osazeny příslušné výtokové ventily odpovídající typu zařizovacích předmětů.

725 – Zařizovací předměty

Jedná se o celkem o dvě umyvadla a dvě záchodové mísy zvýšené – pro hendikepované osoby.

735 – Otopná tělesa

Na WC dívky je nutné přemístit o cca 1,5 m radiátor pod oknem, kvůli zajištění dostatečné průjezdné šířky pro vozíčkáře.

766 – Knstrukce truhlářské

Nově budou dodány dvoje interiérové dveře š.800 mm na bezbariérová WC, dále budou v rámci rekonstrukce vyměněny 4 ks stávající dveří šířky 600 mm.

Doporučuji realizovat nové vnitřní dřevěné okenní parapety.

769 – Vzduchotechnika

Veškeré místnosti jsou větrány přirozeně – tj. otvíratelnými okny, a to díky tomu, že kabiny WC nejsou a ani nebudou dozděny až do stropu, v rozích místností WC budou ponechány současné větrací mřížky.

771 – Podlahy z dlaždic

V plochách nových bezbariérových WC budou do flexibilního tmelu položena keramická dlažba.

781 – Obklady keramické

Obklady z keramických obkladaček budou provedeny z vnějších, ale i z vnitřních stran obou nových bezbariérových WC do výše 1500 mm.

784 – Malby

Povrchy všech neobložených ploch stěn se vymalují barvou Primalex.

************************************************************************

2.5. Zásady celkového konstrukčního řešení staveb objektů

Z hlediska konstrukčního řešení objektu se jedná o železobetonový montovaný skelet typu MS-71 s příčně nosným systémem.

2.7. Energetické a vodní hospodářství

Elektrická energie - spotřeba elektrické energie se stavebními úpravami nemění.

Voda - spotřeba vody se také nemění, nepředpokládá se navýšení počtu osob.

2.8. Vliv stavby na životní prostředí

Stavebními úpravami nedojde ke změnám ve vlivu na okolní životní prostředí

Po dobu výstavby budou stavební odpady průběžně odváženy na skládku stavebního odpadu.

Předpokládané množství stavebních odpadů (hrubý odhad):

- Odpady ze zdících prvků a malty (cihly, malta, lehčený beton)               -  2,5m3

- Vybourané keramické dlažby 					         -  8,0 m2

- Odpady na bázi dřeva (dveře, parapety)                                                    -     4 ks

2.11. Bezpečnost pracovníků a ochrana zdraví

Při všech pracích spojených se stavbou musí být dodrženy všechny podmínky z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, které nabylo účinnosti 1. ledna 2007 jako prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb.

2.12. Přístup a užívání stavby imobilními osobami

Bezbariérové WC musí mít hranu sedátka klozetové mísy 460 mm nad podlahou (speciální rozměry mísy), osa mísy min. 450 mm od bližší boční stěny a čelo mísy od zadní stěny min 700 mm. Ovládání splachovacího zařízení musí být v dosahu člověka sedícího na míse. Po obou stranách klozetové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 780 mm nad podlahou (madlo blíže ke stěně je pevné, druhé je sklopné). Klozetová mísa je osazena tak, že je vedle ní prostor min. 800 mm. Vhodnější je klozetová mísa se samostatnou splachovací nádržkou zavěšenou na stěně pod stropem (ne COMBI).  Na straně osoby sedící na míse je umístěn toaletní papír a reliéfní označení typu instalovaného splachovacího zařízení.

Dveře do místnosti WC se otvírají směrem ven, do výše 400 mm musí být opatřeny ochranou proti mechanickému poškození nohou nebo stupačkami invalidních vozíků a z vnitřní strany jsou opatřeny vodorovným madlem ve výši 900 mm nad podlahou, zámek dveří musí být odjistitelný zvenku! V kabině WC je umyvadlo s horní hranou 800 mm nad podlahou s výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Vedle umyvadla je pevné svislé madlo min. délky 500 mm. Ve výši 1050 mm je nad umyvadlem polička a zrcadlo umožňující naklopení o úhel 10o od stěny. V místnosti WC je dále věšák na oděvy ve výši 1200 mm a místo na odpadkový koš.

Ovládání signalizačního systému nouzového volání musí být umístěno v dosahu sedícího člověka ze záchodové mísy v rozmezí 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy nejvýše 150 mm nad podlahou.

Vypracoval: Ing. Petr Bandas