## ZŠ Vinařská
Příloha č. 2 Výzvy - Soupis dodávek vč. závazné technické specifikace
P.Č. | Název | Specifikace položky - minimální technické parametry* | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Dodavatel | Typ/identifikace výrobku | Výrobce | Splňuje tyto minimální technické parametry ANO/NE | Údaje o splnění minimálních technických parametrů (viz. specifikace položky - minimální technické parametry*) | Požadavek zadavatele na předložení produktového listu
118 | Žákovská sada pro učebnu přírodních věd - pro 3 žáky | Sada obsahuje kufřík pro bezpečné uložení senzorů, metodickou příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), USB flash disk s žákovskými úlohami, min. 8 senzorů (bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor síly, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor tepu s ručními úchyty, bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor pohybu) a příslušný SW. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. | soubor | 11 |  | 0 | [5 empty] | Doplní účastník | Doplní účastník | Ano/Ne (vybere účastník) | Doplní účastník dle skutečnosti | Ano
119 | Rozšiřující sada senzorů a čidel pro žákovskou sadu - pro 3 žáky | Rozšiřující sada senzorů a čidel pro žákovskou sadu obsahuje bezdrátový senzor plynného CO2, bezdrátový senzor proudu, bezdrátový senzor světla, bezdrátový senzor plynného 02, bezdrátový senzor magnetického pole. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. | soubor | 11 |  | 0 | [5 empty] | Doplní účastník | Doplní účastník | Ano/Ne (vybere účastník) | Doplní účastník dle skutečnosti | Ano
120 | Sada senzorů a čidel pro Chemii | Sada pro Chemii obsahuje spektrofotometr, optické vlákno ke spektrofotometru, magnetickou míchačku, digitální váhy, ohřívací plotýnku, přípravek pro odvození teploty absolutní nuly a přípravek pro ukázku závislosti teploty a tlaku plynu. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele. | soubor | 1 |  | 0 | [5 empty] | Doplní účastník | Doplní účastník | Ano/Ne (vybere účastník) | Doplní účastník | Ano
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!
* uvedené parametry jsou definovány jako minimální resp. maximální (dle povahy), a to i v případě, že to není v popisu explicitně uvedeno. Tzn. že zadavatel umožnuje dodavateli nabídnout všeobecně uznávanou kvalitativně a výkonově lepší hodnotu každého uváděného parametru.