## Nabídková cena CELKEM
Nabídková cena CELKEM | Cena v Kč bez DPH celkem
Práce spojené s revizí dle ČSN ČSN 33 2000-6, ČSN 331500, NV č.190/2022 Sb | 0
Práce spojené se servisem - pravidelné prohlídky systému | 0
Opravy a údržba závad systému CCTV / MKDS nebo havárií systému CCTV / MKDS | 0
Kabelové vedení | 0
Konzultace a poradenství v oblasti SW pro jednotnou správu MKDS | 0
Servis 5G technologie | 0
Rozšíření MKDS | 0
Servis OS Nivy | 0
Analytický software | 0
Středisko městských technologií (SMT) | 0
Celková nabídková cena | 0

## Revize
Práce spojené s revizí dle ČSN ČSN 33 2000-6, ČSN 331500, NV č.190/2022 Sb | M.j. | Počet | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem | Podrobný popis položky
REVIZE - Kamerový bod | ks | 1 | 0 | 0
REVIZE - Kamerový datový rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
REVIZE - Nahrávací server | ks | 1 | 0 | 0
REVIZE - Kamerový klientský počítač | ks | 1 | 0 | 0
REVIZE - Bezdrátový propoj | ks | 1 | 0 | 0
REVIZE - Záložní zdroj UPS | ks | 1 | 0 | 0
Revize systému CCTV / MKDS celkem | - | - | - | 0 | -
Pravidelná činnost dle ČSN ČSN 33 2000-6, ČSN 331500, NV č.190/2022 Sb

## Prohlídky
Práce spojené se servisem - pravidelné prohlídky systému | M.j. | Počet | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem | Podrobný popis položky
Kamerový bod | ks | 1 | 0 | 0
Kamerový datový rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0
Nahrávací server | ks | 1 | 0 | 0
Kamerový klientský počítač | ks | 1 | 0 | 0
Bezdrátový propoj | ks | 1 | 0 | 0
Záložní zdroj UPS | ks | 1 | 0 | 0
Pravidelné prohlídky systému CCTV / MKDS | - | - | - | 0 | -
Prohlídky zahrnují kontroly: - funkce všech kamer instalace CCTV systému - kontrola spojů v rozvaděči - svorkovnicích - umytí a vyčištění krytů kamer - kontrola napájecích zdrojů a obvodů

## Opravy a údržba
Opravy a údržba závad systému CCTV / MKDS nebo havárií systému CCTV / MKDS | M.j. | Počet | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem | Podrobný popis položky
Práce spojené s montáží nového zařízení
Práce technika | hod. | 1 | 0 | 0
Cena za dopravu za 1 výjezd | ks | 1 | 0 | 0
Práce plošiny vč. dopravy | ks | 1 | 0 | 0
Kamera systémová (pevná) kompatibilní se systémem Geutebruck. Min. parametry: - 4 Megapixelová Full HD 1080p WDR IP kamera v bullet provedení pro venkovní použití s IR - přepínaná Color/BW s IR-C filtrem - 1/ 3" CMOS - objektiv 2,8-12mm/F1.2 s DC drive, Color 0,1 lx / BW 0,001 lx / 0 lx s IR/F1.2, 40 x IR LED - komprese H.264, MJPEG, až 2592 x 1520 - nastavitelný dat. tok - včetně konzole pro montáž na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na sloup | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na roh | ks | 1 | 0 | 0
Kamera systémová (pevná) kompatibilní se systémem Geutebruck. Min. parametry: - 4 Megapixelová Full HD 1080p WDR IP kamera v bullet provedení pro venkovní použití s IR - přepínaná Color/BW s IR-C filtrem - 1/ 3" CMOS - objektiv 2,8-12mm/F1.2 s DC drive, Color 0,1 lx / BW 0,001 lx / 0 lx s IR/F1.2, 40 x IR LED - komprese H.264, MJPEG, až 2592 x 1520 - nastavitelný dat. tok - včetně konzole pro montáž na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Kamera systémová (otočná) kompatibilní se systémem Geutebruc. Min. parametry: - Full HD venkovní speeddome kamera Den/Noc s IR-C filtrem - 1/2.8" Sony Progressive CMOS 2 Megapixel 1080p - motorický zoom 30x (4,3 - 129 mm) - optický zoom 12x - autofocus - citlivost 0,5 Lux barva, 0,095 Lux čb, - 400°/s nájezd do předvoleb, - 24VAC, 24VDC - PoE+ - krytí IP66 | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na sloup | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na roh | ks | 1 | 0 | 0
SWITCH kruhové topologie s rekonfigurací do 30ms. Min. parametry: - Mesh topologie RSTP-M a RSTP - 2x SFP slot s podporou 100/1000BASE-X - 1x Gigabit Ethernet port - 4x Fast ethernet port s podporou PoE+ (25W) na dvou portech lze zapnout PoE++ (60W) - 2x RS485 / 1x RS422 - seznam otestovaných systémů - 2x digitální vstup s podporou vyvážených smyček - 2 vstupy napájení - 1x programovatelné relé - přepěťová ochrana 1000 A - obvody switchů galvanicky oddělené od krytu - event management - čas bootování < 10s - podpora ovládání kamer přes HTTP/CGI/Onvif příkazy (Axis, Panasonic, Riva, Samsung, Sony, Vivotek...) - provozní teplota od – 40°C do +70°C | ks | 1 | 0 | 0
SFP Modul pro připojení switche na optiku SM/MM | ks | 1 | 0 | 0
Systémový server pro kamerový systém GEUTEBRUCK. Min. parametry: - IP server – s možností nahrávat až 48 IP kamer přes licenci G-Core/CamConnect, G-Core video engine, komprese video MJPEG-H.264-H264CCTV-H265 (připraveno) / audio G.711(PCM) A-law, duální databáze, HTTPS, Privacy Masking, tamper-proof databázová architektura, watermarking, maximální rychlost zápisu do vnitřní databáze až 30MB/s, 4 sloty pro HDD max. 40TB - rozhraní: DVI-D, DisplayPort, VGA, USB 3.0 2x, USB 2.0 6x, audio vstup 1x mono, audio výstup 1x stereo, 1x RS232 s možností expandování, 1x Ethernet 1Gbit s možností expandování, 16 ovládacích vstupů / 8 reléových výstupů - HW klíč s licencemi: 3x G-View, G-Tect/AD, G-Tect/SV, SourcePrivacy, ClientPrivacy, GeViSoft. možnost dolicencování videoanalýz: G-Tect/VMD, G-Tect/VMX, G-Tect/ANPR - systém Windows Embedded 8.1 Industry (64 Bit) a SQL na SSD disku - rozměr 443 x 140 x 436mm, 3U x 415mm pro 19" rack, 2x PSU 110 - 240VAC/cca 210W - hmotnost 11.6kg (vč. 1 x HDD a 1 x SSD) | ks | 1 | 0 | 0
OH6425-C4.A12.R.P481.SE Rozváděč splňuje požadavky normy EN 61439-1 (certifikováno TUV SUD) a je optimalizován zejména pro venkovní instalace průmyslových switchů, PLC a modulů METEL IO. Rozváděč lze vybavit i zařízeními jiných výrobců. Rozváděč je vybaven následujícími komponenty: Zásuvka 230VAC typu E (CZ), napájecí zdroj 48VDC/120W, přepěťová ochrana 1. + 2. stupeň, jistič 4A, proudový chránič, rozměry: Rozměry: 600x400x250 mm | ks | 1 | 0 | 0
OH4320-C4.A12.R.P121.SE Venkovní ocelový rozváděč vyhovující normě EN 61439-1 (certifikováno TUV SUD). Rozváděč je optimalizován zejména pro venkovní instalace průmyslových switchů, PLC a modulů METEL IO. Do rozváděče lze instalovat i zařízení jiných výrobců. Rozváděč je vybaven následujícími komponenty: zásuvka 230VAC typu E (CZ), napájecí zdroj 12VDC/120W, přepěťová ochrana 1. + 2. stupeň, jistič 4A, proudový chránič, rozměry: 400 x 300 x 200 mm | ks | 1 | 0 | 0
Zdroj pro napájení převodníku | ks | 1 | 0 | 0
Přepěťová ochrana UTP + PoE | ks | 1 | 0 | 0
Přepěťová ochrana napájení 24 VAC | ks | 1 | 0 | 0
Přepěťová ochrana napájení 230 VAC(BC) | ks | 1 | 0 | 0
Přepěťová ochrana napájení 230 VAC(D) | ks | 1 | 0 | 0
Venkovní rozvaděč šxvxh 700x500x270 | ks | 1 | 0 | 0
Jistič jednofázový 6A | ks | 1 | 0 | 0
Jistič jednofázový 10A | ks | 1 | 0 | 0
Dvoupolový vypínač 16A | ks | 1 | 0 | 0
Proudový chránič 25A | ks | 1 | 0 | 0
Svorkovnice 230 | ks | 1 | 0 | 0
Montážní příslušenství | ks | 1 | 0 | 0
Kabel datový UTP 4x2x0,5 Cat 5 | ks | 1 | 0 | 0
Kabel sdělovací 3x2x0,6 | ks | 1 | 0 | 0
Kabel napájecí CYKY J3x1,5 | ks | 1 | 0 | 0
Kabel napájecí CYKY J3x2,5 | ks | 1 | 0 | 0
Optický patchcord SC-SC, 2m | ks | 1 | 0 | 0
Metalický patchcord, RJ45 - RJ45 2m | ks | 1 | 0 | 0
Oživení kamerového bodu na jednu kameru | ks | 1 | 0 | 0
SW licence pro záznam jedné IP kamery do videoserverů řady G-Sope | ks | 1 | 0 | 0
Programování uživatelských parametrů na jednu kameru | ks | 1 | 0 | 0
Záložní zdroj UPS | ks | 1 | 0 | 0
MKDS Cena oprav a údržby celkem | - | - | - | 0

## Kabelové vedení
Kabelové vedení | M.j. | Počet | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem | Podrobný popis položky
Zemní práce a pokládka - materiál
HDPE trubka 40/33 | m | 1 | 0 | 0
HDPE mikrotrubička silnostěnná do výkopu 10/5,5 | m | 1 | 0 | 0
HDPE mikrotrubička silnostěnná do výkopu 12/8 | m | 1 | 0 | 0
svazek zodolněných 7x MT 12/8mm pro přímou pokládku do země | m | 1 | 0 | 0
výstražná PE folie oranžová šířka 33 mm | m | 1 | 0 | 0
krycí plastová deska šířka 15 cm | ks | 1 | 0 | 0
písek pro zřízení kabelového lože a obsyp prvků v tl. 10+10cm | m3 | 1 | 0 | 0
kabelová chránička -korugovaná 110/94 | m | 1 | 0 | 0
spojka mikrotrubičky 10mm | ks | 1 | 0 | 0
spojka mikrotrubičky 12mm | ks | 1 | 0 | 0
koncovka mikrotrubičky 10mm | ks | 1 | 0 | 0
koncovka mikrotrubičky 12mm | ks | 1 | 0 | 0
spojka trubky HDPE 40/33 | ks | 1 | 0 | 0
koncovka trubky HDPE 40/33 - bez ventilku | ks | 1 | 0 | 0
koncovka trubky HDPE 40/33 - s ventilkem | ks | 1 | 0 | 0
spojka MATRIX I-40/40 | ks | 1 | 0 | 0
spojka MATRIX T-40/40/40 | ks | 1 | 0 | 0
spojka MATRIX Y-40/40/40 | ks | 1 | 0 | 0
podzemní kabelová komora PVC, rozměr 1400 x 800 x 760, víko ocel B125 | ks | 1 | 0 | 0
podzemní kabelová komora PVC, rozměr 1400 x 800 x 760, víko pro zadláždění B125 | ks | 1 | 0 | 0
kabelový žlab TK1 vč. víka | m | 1 | 0 | 0
beton pro obetonování chrániček, žlabů a komor | m3 | 1 | 0 | 0
štěrk pod kabelovou komoru | m3 | 1 | 0 | 0
zatěsnění vstupu do objektu proti vlhkosti | ks | 1 | 0 | 0
dodávka zeminy - substrát | m3 | 1 | 0 | 0
kabelový označník - elektronický | ks | 1 | 0 | 0
ocelová trubka závitová pro křížení trasy s teplovodem THMU -žárově zinkovaná ponorem, pr. 63/58,8mm vč. spojky (2 kusy á3m = 6m na jedno křížení / 1 trubka HDPE) | případ | 1 | 0 | 0
Výkopové a montážní práce
Vytýčení průběhu nové trasy vedení | m | 1 | 0 | 0
Výkop a zához jámy / sondy - bez povrchů | m3 | 1 | 0 | 0
Výkop a zához kynety 35/80 -volný terén, vč. hutnění a zřízení lože | m | 1 | 0 | 0
Výkop a zához kynety 35/55 -asfaltový chodník, vč. hutnění, zřízení lože, vybourání a obnovy povrchu | m | 1 | 0 | 0
Výkop a zához kynety 35/55 -chodník mozaika, vč. hutnění, zřízení lože, vybourání a obnovy povrchu | m | 1 | 0 | 0
Výkop a zához kynety 35/55 -chodník zámková dlažba, vč. hutnění, zřízení lože, vybourání a obnovy povrchu | m | 1 | 0 | 0
Výkop a zához kynety 50/120 -překop asfaltové komunikace, vč. hutnění, vybourání a obnovy povrchu | m | 1 | 0 | 0
Výkop a zához kynety 50/120 -překop komunikace ze zámkové dlažby, vč. hutnění, vybourání a obnovy povrchu | m | 1 | 0 | 0
Řezání spáry v asfaltu | m | 1 | 0 | 0
Provedení zálivky spár navíc | m | 1 | 0 | 0
Bourání betonu | m3 | 1 | 0 | 0
vícepovrchy ABJ - vybourání a obnova povrchu, vč. podkladních vrstev | m2 | 1 | 0 | 0
vícepovrchy LA - vybourání a obnova povrchu, vč. podkladních vrstev | m2 | 1 | 0 | 0
vícepovrchy zámková dlažba - vybourání a obnova povrchu, vč. podkladních vrstev | m2 | 1 | 0 | 0
vícepovrchy mozaika - vybourání a obnova povrchu, vč. podkladních vrstev | m2 | 1 | 0 | 0
Neřízený podvrt 1x110mm vč. chráničky | m | 1 | 0 | 0
Řízený podvrt 1x110mm vč. chráničky | m | 1 | 0 | 0
Startovací jáma | m3 | 1 | 0 | 0
Odvoz materiálu na skládku vč. skládkovného | t | 1 | 0 | 0
Doprava Kč/1km | km | 1 | 0 | 0
Založ. chrán. v překopu | m | 1 | 0 | 0
Kompletace a montáž podzemní kabelové komory vč. přípravy podkladu a drenáže | ks | 1 | 0 | 0
vstup do kabelové komory, odvětrání | ks | 1 | 0 | 0
Průraz zdiva průměr 45 mm - do 50 cm | ks | 1 | 0 | 0
Průraz zdiva průměr 45 mm - do 100 cm | ks | 1 | 0 | 0
Průraz zdiva průměr 45 mm - nad 100 cm | ks | 1 | 0 | 0
Průraz zdiva průměr 110 mm - do 50 cm | ks | 1 | 0 | 0
Průraz zdiva průměr 110 mm - do 100 cm | ks | 1 | 0 | 0
Průraz zdiva průměr 110 mm - nad 100 cm | ks | 1 | 0 | 0
Jádrové vrtání průměr 110 mm - do 50 cm | ks | 1 | 0 | 0
Jádrové vrtání průměr 110 mm - do 100 cm | ks | 1 | 0 | 0
Jádrové vrtání průměr 110 mm - nad 100 cm | ks | 1 | 0 | 0
Pokládka HDPE 40/33 | m | 1 | 0 | 0
Zatažení HDPE 40/33 do chráničky | m | 1 | 0 | 0
Spojkování trubky HDPE 40/33 | ks | 1 | 0 | 0
Montáž koncovky na trubku HDPE 40/33 | ks | 1 | 0 | 0
Kalibrace a tlaková zkouška trubky včetně protokolů | m | 1 | 0 | 0
HDPE mikrotrubička silnostěnná do výkopu | m | 1 | 0 | 0
Pokládka svazku zodolněných mikrotrubiček | m | 1 | 0 | 0
Spojkování mikrotrubičky | ks | 1 | 0 | 0
Montáž koncovky na mikrotrubičku | ks | 1 | 0 | 0
Kalibrace a tlaková zkouška MIKROTRUBIČKY včetně protokolů | m | 1 | 0 | 0
Montáž spojky MATRIX I-40/40 | ks | 1 | 0 | 0
Montáž spojky MATRIX T a Y | ks | 1 | 0 | 0
Obetonování chrániček, žlabů a komor | m3 | 1 | 0 | 0
Montáž kabelového označníku - elektronický | ks | 1 | 0 | 0
Křížení trasy se stávajícími inž. sítěmi | ks | 1 | 0 | 0
Křížení trasy s teplovodem THMU, v ocelové trubce pr. 63mm, 6m na jedno křížení / 1 prvek | případ | 1 | 0 | 0
Hutnící zkouška - dynamická | ks | 1 | 0 | 0
Hutnící zkouška - rázová | ks | 1 | 0 | 0
koordinace a spolupráce pracovníků THMU při křížení teplovodu | hod | 1 | 0 | 0
Ochrana dřevin (fólie, štěpka, dřevěné bednění kmene ...) | ks | 1 | 0 | 0
Dendrologická úprava dřevin odbornou firmou - bude přeúčtováno dle skutečnosti | ks | 1 | 0 | 0
Zajištění stavby dle BOZP (páska, zábrany, přechodové lávky, přejezdové plechy, ….) | % | 1 | 0 | 0
trasa v podzemním kolektoru - materiál
Zatěsnění tělesa podzemního kolektoru THMU v místě vstupu - hydroizolace dle podmínek THMU | ks | 1 | 0 | 0
Zatěsnění vstupu do podzemního kolektoru THMU - mechanická gumová průchodka, dle podmínek THMU | ks | 1 | 0 | 0
Zodolněná mikrotrubička MT 12/8 HFFR pro instalaci v kolektoru | m | 1 | 0 | 0
Trubka HFFR 40/33 pro instalaci v kolektoru | m | 1 | 0 | 0
Protipožární nátěr spojek v kolektoru | ks | 1 | 0 | 0
Protipožární zatěsnění prostupu trasy zdí - tmel zpěňující | litr | 1 | 0 | 0
žlab kabelový drátěný ŽZ v přes 60mm š přes 150 do 250mm vč. montážního příslušenství pro uchycení do boků tělesa kolektoru | m | 1 | 0 | 0
spojka mikrotrubičky 12mm | ks | 1 | 0 | 0
koncovka mikrotrubičky 12mm | ks | 1 | 0 | 0
spojka trubky HDPE 40/33 | ks | 1 | 0 | 0
koncovka trubky HDPE 40/33 - bez ventilku | ks | 1 | 0 | 0
koncovka trubky HDPE 40/33 - s ventilkem | ks | 1 | 0 | 0
spojka MATRIX I-40/40 | ks | 1 | 0 | 0
spojka MATRIX T-40/40/40 | ks | 1 | 0 | 0
spojka MATRIX Y-40/40/40 | ks | 1 | 0 | 0
Popisový štítek | ks | 1 | 0 | 0
ochranné pomůcky dle BOZP a podmínek THMU (rukavice, roušky ….) | kpl | 1 | 0 | 0
drobný čistící a montážní materiál pro práce v kolektoru | kpl | 1 | 0 | 0
trasa v podzemním kolektoru - montážní práce
Zatěsnění tělesa podzemního kolektoru THMU v místě vstupu - navaření hydroizolace dle podmínek THMU | ks | 1 | 0 | 0
jádrové vrtání betonovou zdí tl. 50cm, pr.50mm | ks |  | 0 | 0
montáž mechanické průchodky pr.50mm skrz zeď | ks |  | 0 | 0
prostup cihlovou zdí tl do 30cm | ks | 1 | 0 | 0
protipožární zatěsnění prostupu trasy zdí | ks | 1 | 0 | 0
montáž zodolněné mikrotrubičky 12/8 HFFR v prostorách kolektoru -na stávající lávky | m | 1 | 0 | 0
montáž trubky 40/33 HFFR v prostorách kolektoru - na stávající lávky | m | 1 | 0 | 0
instalace drátěnného žlabu pod strop kolektoru, uchycení do stěny | m | 1 | 0 | 0
Spojkování trubky HDPE 40/33 | ks | 1 | 0 | 0
Montáž koncovky na trubku HDPE 40/33 | ks | 1 | 0 | 0
Spojkování mikrotrubičky | ks | 1 | 0 | 0
Montáž koncovky na mikrotrubičku | ks | 1 | 0 | 0
Montáž spojky MATRIX I-40/40 | ks | 1 | 0 | 0
Montáž spojky MATRIX T a Y | ks | 1 | 0 | 0
Kalibrace a tlaková zkouška trubky včetně protokolů | m | 1 | 0 | 0
Kalibrace a tlaková zkouška MIKROTRUBIČKY včetně protokolů | m | 1 | 0 | 0
Popis prvků dle podmínek THMU | ks | 1 | 0 | 0
koordinace a spolupráce pracovníků THMU pro práce v kolektoru | hod | 1 | 0 | 0
práce v podzemním kolektrou THMU - koordinace, zajištění vstupů, školení BOZP | hod | 1 | 0 | 0
Sloupy a Samonosné kabely - materiál
Sloup sadový výška min. 6m | ks | 1 | 0 | 0
Sloup výška min 8m | ks | 1 | 0 | 0
Betonová patka sloupu vč. vložky - pro sloup výšky 6m | ks | 1 | 0 | 0
Betonová patka sloupu vč. vložky - pro sloup výšky 8m | ks | 1 | 0 | 0
Optický kabel 12f SM závěsný | m | 1 | 0 | 0
Optický kabel 48f SM závěsný | m | 1 | 0 | 0
Závěsné zařízení na sloup | ks | 1 | 0 | 0
Závěsný prvek na kabel | ks | 1 | 0 | 0
Úchytná nerezová páska | ks | 1 | 0 | 0
Ochranná trubka kovová 36mm | m | 1 | 0 | 0
Optický rozvaděč nástěnný pro 24 konektorů | ks | 1 | 0 | 0
Optický rozvaděč pro nedělitelný kabel, na sloup pro 12 konektorů | ks | 1 | 0 | 0
Podvěsné lano pod převěs | m | 1 | 0 | 0
Sloupy a Samonosné kabely - montážní práce
Výkop jámy pro základ stožáru | m3 | 1 | 0 | 0
Základ pro sloup vč. vložky | ks | 1 | 0 | 0
Postavení sloupu výšky 6 m | ks | 1 | 0 | 0
Postavení sloupu výšky 8 m | ks | 1 | 0 | 0
Instalace závěšsného OK | m | 1 | 0 | 0
Závěsné zařízení na sloup | ks | 1 | 0 | 0
Závěsný prvek na kabel | ks | 1 | 0 | 0
Úchytná nerezová páska | ks | 1 | 0 | 0
Ochranná trubka kovová 36mm | m | 1 | 0 | 0
Optický rozvaděč nástěnný pro 24 konektorů (bez svárů vláken) | ks | 1 | 0 | 0
Optický rozvaděč pro nedělitelný kabel, na sloup pro 12 konektorů | ks | 1 | 0 | 0
Podvěsné lano pod převěs | m | 1 | 0 | 0
Vnitřní trasy - materiál
MARS žlab 125/50 | m | 1 | 0 | 0
lišta 40/20 bezhalogenová | m | 1 | 0 | 0
lišta 40/40 bezhalogenová | m | 1 | 0 | 0
lišta 80/40 bezhalogenová | m | 1 | 0 | 0
trubka 40/33 HFFR | m | 1 | 0 | 0
trubka ohebná pr.20 mm, bezhalogenová | m | 1 | 0 | 0
trubka ohebná pr.40 mm, bezhalogenová | m | 1 | 0 | 0
mikrotrubička vnitřní 10/8 HFFR | m | 1 | 0 | 0
Protipožární ucpávka Intumex malá | ks | 1 | 0 | 0
Protipožární ucpávka Intumex střední | ks | 1 | 0 | 0
Protipožární ucpávka Intumex velká | ks | 1 | 0 | 0
Popisový štítek | ks | 1 | 0 | 0
Vnitřní trasy - montážní práce
Montáž PVC žlabu | m | 1 | 0 | 0
Montáž MARS žlabu | m | 1 | 0 | 0
Instalace ochranné trubky v objektu (20mm, 40mm) | m | 1 | 0 | 0
Sekání trasy v omítce včetně začištění | m | 1 | 0 | 0
Průraz zdiva průměr 45 mm - do 50 cm | ks | 1 | 0 | 0
Průraz zdiva průměr 45 mm - do 100 cm | ks | 1 | 0 | 0
Průraz zdiva průměr 45 mm - nad 100 cm | ks | 1 | 0 | 0
Průraz zdiva průměr 110 mm - do 50 cm | ks | 1 | 0 | 0
Průraz zdiva průměr 110 mm - do 100 cm | ks | 1 | 0 | 0
Průraz zdiva průměr 110 mm - nad 100 cm | ks | 1 | 0 | 0
průraz stropem pr. 45mm | ks | 1 | 0 | 0
Protipožární ucpávka Intumex malá | ks | 1 | 0 | 0
Protipožární ucpávka Intumex střední | ks | 1 | 0 | 0
Protipožární ucpávka Intumex velká | ks | 1 | 0 | 0
HDPE mikrotrubička vnitřní | m | 1 | 0 | 0
Demontáž a montáž podhledu | m2 | 1 | 0 | 0
Kalibrace a tlaková zkouška trubky včetně protokolů | m | 1 | 0 | 0
Kalibrace a tlaková zkouška MIKROTRUBIČKY včetně protokolů | m | 1 | 0 | 0
Zafukování a optika - materiál
mikrotrubička 7mm HDPE | m | 1 | 0 | 0
mikrotrubička 10mm HDPE | m | 1 | 0 | 0
mikrotrubička 7mm HFFR | m | 1 | 0 | 0
mikrotrubička 10mm HFFR | m | 1 | 0 | 0
spojka mikrotrubičky 7mm | ks | 1 | 0 | 0
spojka mikrotrubičky 10mm | ks | 1 | 0 | 0
koncovka mikrotrubičky 7mm | ks | 1 | 0 | 0
koncovka mikrotrubičky 10mm | ks | 1 | 0 | 0
spojka MATRIX I-40/40 | ks | 1 | 0 | 0
spojka MATRIX T-40/40/40 | ks | 1 | 0 | 0
spojka MATRIX Y-40/40/40 | ks | 1 | 0 | 0
průchodka kabelová Jackmoon d40 | ks | 1 | 0 | 0
průchodka mikrokabelu pr.7mm | ks | 1 | 0 | 0
průchodka mikrokabelu pr.10mm | ks | 1 | 0 | 0
těsnění sady MT / HDPE 40/33 | ks | 1 | 0 | 0
kříž kabelové rezervy pr.50cm s krytem | ks | 1 | 0 | 0
datový rozvaděč nástěnný 19" 600x400 12U | ks | 1 | 0 | 0
datový rozvaděč nástěnný 19" 600x400 15U | ks | 1 | 0 | 0
datový rozvaděč nástěnný 19" 600x400 18U | ks | 1 | 0 | 0
datový rozvaděč stojannový 19" 600x600 22U | ks | 1 | 0 | 0
datový rozvaděč stojannový 19" 600x600 42U | ks | 1 | 0 | 0
datový rozvaděč stojannový 19" 800x1000 42U | ks | 1 | 0 | 0
panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | ks | 1 | 0 | 0
jednotka ventilační do nástěnného rozvaděče s termostatem 2 ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
jednotka ventilační do stojanového rozvaděče s termostatem 4 ventilátory | ks | 1 | 0 | 0
panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m | ks | 1 | 0 | 0
zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, na zadní stěnu datového rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
optický rozvaděč 19" 1U/12 vl. vč. čela a kazet | ks | 1 | 0 | 0
optický rozvaděč 19" 1U/24 vl. vč. čela a kazet | ks | 1 | 0 | 0
optický rozvaděč 19" 2U/48 vl. vč. čela a kazet | ks | 1 | 0 | 0
optický rozvaděč 19" 2U/96 vl. vč. čela a kazet | ks | 1 | 0 | 0
optický rozvaděč 19" 3U/144 vl. vč. čela a kazet | ks | 1 | 0 | 0
19" box rezerv 1U | ks | 1 | 0 | 0
kazeta LT 1 A FF | ks | 1 | 0 | 0
optický pigtail SM E2000/APC simplex | ks | 1 | 0 | 0
optický adaptor SM E2000/APC simplex | ks | 1 | 0 | 0
trubička na sváry 40/60 mm | ks | 1 | 0 | 0
optický patchcord SM duplex délka 2m E2000(APC) / E2000(APC) | ks | 1 | 0 | 0
optická spojka kabelová zemní pro max 24 svarů, vč. průchodek a kazet | ks | 1 | 0 | 0
optická spojka kabelová zemní pro max 72 svarů, vč. průchodek a kazet | ks | 1 | 0 | 0
optická spojka kabelová zemní pro max 144 svarů, vč. průchodek a kazet | ks | 1 | 0 | 0
optická spojka kabelová zemní pro max 244 svarů, vč. průchodek a kazet | ks | 1 | 0 | 0
opravná manžeta OS | ks | 1 | 0 | 0
modul kazet FIST-SOSA2-4SE-S do OS typu FIST-GCO2-BC16-NN pro doplnění stávající OS | ks | 1 | 0 | 0
gelová průchodka kabelového portu TENIO pro doplnění stávající OS | ks | 1 | 0 | 0
optický kabel 12 vl. SM G652/657 Universal | m | 1 | 0 | 0
optický kabel 24 vl.SM G652/657 Universal | m | 1 | 0 | 0
optický kabel 48 vl.SM G652/657 Universal | m | 1 | 0 | 0
optický kabel 96 vl.SM G652/657 Universal | m | 1 | 0 | 0
optický kabel 144 vl.SM G652/657 Universal | m | 1 | 0 | 0
optický kabel 196 vl.SM G652/657 Universal | m | 1 | 0 | 0
optický kabel 288 vl.SM G652/657 Universal | m | 1 | 0 | 0
Optický mikrokabel 12 vl.SM G652/657 Universal, do MT pr.5,5m | m | 1 | 0 | 0
Optický mikrokabel 24 vl.SM G652/657 Universal, do MT pr.5,5m | m | 1 | 0 | 0
Optický mikrokabel 12 vl.SM G652/657 Universal, do MT pr.8m | m | 1 | 0 | 0
Optický mikrokabel 24 vl.SM G652/657 Universal, do MT pr.8m | m | 1 | 0 | 0
Optický mikrokabel 48 vl.SM G652/657 Universal, do MT pr.8m | m | 1 | 0 | 0
Optický mikrokabel 96 vl.SM G652/657 Universal, do MT pr.8m | m | 1 | 0 | 0
Optický mikrokabel 144 vl.SM G652/657 Universal, do MT pr.8m | m | 1 | 0 | 0
Optický mikrokabel 196 vl.SM G652/657 Universal, do MT pr.8m | m | 1 | 0 | 0
Optický mikrokabel 288 vl.SM G652/657 Universal, do MT pr.8m | m | 1 | 0 | 0
Zafukování a optika - optické montážní práce
zřízení zafukovacího místa | ks | 1 | 0 | 0
Zafukování svazku mikrotrubiček do HDPE 40/33 | m | 1 | 0 | 0
Spojkování mikrotrubičky | ks | 1 | 0 | 0
Montáž koncovky na mikrotrubičku | ks | 1 | 0 | 0
Kalibrace a tlaková zkouška MIKROTRUBIČKY včetně protokolů | m | 1 | 0 | 0
Montáž spojky MATRIX I-40/40 | ks | 1 | 0 | 0
Montáž spojky MATRIX T a Y | ks | 1 | 0 | 0
Zafouknutí optického kabelu do HDPE | m | 1 | 0 | 0
Přifouknutí optického kabelu do obsazené HDPE trubky | m | 1 | 0 | 0
Zafouknutí MK do mikrotrubičky | m | 1 | 0 | 0
Smyčkování optického kabelu / mikrokabelu | ks | 1 | 0 | 0
Průchodka mikrokabelu | ks | 1 | 0 | 0
Kompletace a montáž nástěnného datového rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
Kompletace a montáž stojanového datového rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
montáž panelu vyvazovacího 1U 19" | ks | 1 | 0 | 0
montáž jednotky ventilační do datového rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
montáž panelu rozvodného 19" 1U | ks | 1 | 0 | 0
montáž zásuvky nástěnné 16A - 3pól, na zadní stěnu datového rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
Kompletace a montáž optického rozvaděče 19" 1U bez svárů | ks | 1 | 0 | 0
Kompletace a montáž optického rozvaděče 19" 2U bez svárů | ks | 1 | 0 | 0
Kompletace a montáž optického rozvaděče 19" 3U bez svárů | ks | 1 | 0 | 0
Montáž boxu rezerv 19" | ks | 1 | 0 | 0
montáž optického pigtailu | ks | 1 | 0 | 0
montáž optického adaptoru | ks | 1 | 0 | 0
montáž optického patchcordu SM duplex délka 2m | ks | 1 | 0 | 0
Kompletace a montáž optické spojky do 48sv., bez svárů | ks | 1 | 0 | 0
Kompletace a montáž optické spojky nad 48sv., bez svárů | ks | 1 | 0 | 0
doplnění stávající OS o kazetu, průchodky | ks | 1 | 0 | 0
Demontáž optické spojky a OR | ks | 1 | 0 | 0
Instalace optického kabelu na stávající prvky (žlaby, rošty, trubky) | m | 1 | 0 | 0
Zavedení optického kabelu do OS, OR (včetně přípravy opt. vláken na svařování) | ks | 1 | 0 | 0
montáž kříže kabelové rezervy | ks | 1 | 0 | 0
Svár optického vlákna (do 12vl) | vlákno | 1 | 0 | 0
Svár optického vlákna (nad 12vl) | vlákno | 1 | 0 | 0
Jednostranné měření OTDR (1310 a 1550 nm) s protokolem | vlákno | 1 | 0 | 0
Závěrečné měření PM + OTDR (1310 a 1550 nm) s protokolem | vlákno | 1 | 0 | 0
Napájení 230 V - materiál
Kabel CYKY J3x1,5 | m | 1 | 0 | 0
Kabel CYKY J3x2,5 | m | 1 | 0 | 0
Kabel CYKY J3x4 | m | 1 | 0 | 0
Kabel CYKY J4x10 | m | 1 | 0 | 0
Popisový štítek | ks | 1 | 0 | 0
Chránička PVC 40 vrap. | m | 1 | 0 | 0
Jistič 6A/I/B | ks | 1 | 0 | 0
Komb.přepěťová ochrana B+C | ks | 1 | 0 | 0
Rázová oddělovací tlumivka | ks | 1 | 0 | 0
Zemnící drát FeZn 8mm | m | 1 | 0 | 0
Zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 1 | 0 | 0
Zemnící svorka kombinovaná | ks | 1 | 0 | 0
Zkušební svorka | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděčová skříň RH na sloup | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděčová skříň RH pilířková | ks | 1 | 0 | 0
Výbava rozvaděčové skříně | ks | 1 | 0 | 0
1f elektroměr | ks | 1 | 0 | 0
Ochranná trubka kovová 36mm | m | 1 | 0 | 0
Úchytné nerezové pásky | ks | 1 | 0 | 0
Napájení 230 V - montážní práce
Kabel CYKY J3x1,5 ukončení kabelu | m | 1 | 0 | 0
Kabel CYKY J3x2,5 ukončení kabelu | m | 1 | 0 | 0
Kabel CYKY J3x4 ukončení kabelu | m | 1 | 0 | 0
Kabel CYKY J4x10 ukončení kabelu | m | 1 | 0 | 0
Popisový štítek | ks | 1 | 0 | 0
Chránička PVC 40 vrap. | m | 1 | 0 | 0
Jistič 6A/I/B | ks | 1 | 0 | 0
Komb.přepěťová ochrana B+C | ks | 1 | 0 | 0
Rázová oddělovací tlumivka | ks | 1 | 0 | 0
Zemnící drát FeZn 8mm | m | 1 | 0 | 0
Zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 1 | 0 | 0
Zemnící svorka kombinovaná | ks | 1 | 0 | 0
Zkušební svorka | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděčová skříň RH na sloup | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděčová skříň RH pilířková | ks | 1 | 0 | 0
Výbava rozvaděčové skříně | ks | 1 | 0 | 0
1f elektroměr, jednotarifní, certifikovaný | ks | 1 | 0 | 0
1f elektroměr, jednotarifní, necertifikovaný | ks | 1 | 0 | 0
Ochranná trubka kovová 36mm | m | 1 | 0 | 0
Úchytné nerezové pásky | ks | 1 | 0 | 0
Výchozí revize napájení vč. uzemnění | ks | 1 | 0 | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby -přípojka NN | ks | 1 | 0 | 0
Geo a Vbř
Geodetické zaměření trasy, případ do 100m | ks | 1 | 0 | 0
Geodetické zaměření nad 100m (za každý další metr nad 100m) | m | 1 | 0 | 0
Vyřízení smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene do 4 vlastníků na pozemek | Kč,- / 1ks | 1 | 0 | 0
Vyřízení smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene od 4 vlastníků na pozemek | Kč/na 1 vlastníka | 1 | 0 | 0
Uzavření vkladové smlouvy s podáním do KN (doklad z podatelny) | Kč,- / 1ks | 1 | 0 | 0
Správní poplatek za vklad do KN | Kč,- / 1ks | 1 | 0 | 0
Vyhotovení geometrického plánu s - ověřením KN (úsek do 100m) | Kč,- / 1ks | 1 | 0 | 0
Znalecký posudek pro výpočet věcného břemene | Kč,- / na 1sml. | 1 | 0 | 0
Zajištění výpisu z KN (zjištění vlastníků pozemků) | Kč,- / 1ks (str.) | 1 | 0 | 0
GZS, HS, Projednání, Doprava
Inženýring a vedení stavby v ceně do 100.000,-Kč | ks | 1 | 0 | 0
Inženýring a vedení stavby v ceně od 100.000,-Kč do 250.000,-Kč | ks | 1 | 0 | 0
Inženýring a vedení stavby v ceně nad 250.000,-Kč | ks | 1 | 0 | 0
Hodinová sazba montér | hod | 1 | 0 | 0
Hodinová sazba stavbyvedoucí nebo technik | hod | 1 | 0 | 0
Hodinová sazba technik specialista | hod | 1 | 0 | 0
Správní poplatky, zábory a DIR (dle skutečnosti) | stavba | 1 | 0 | 0
Vytáčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby | ks | 1 | 0 | 0
Vypracování dokumentace skutečného provedení - stavba v ceně do 100.000,-Kč | ks | 1 | 0 | 0
Vypracování dokumentace skutečného provedení - stavba v ceně od 100.000,-Kč do 250.000,-Kč | ks | 1 | 0 | 0
Vypracování dokumentace skutečného provedení - stavba v ceně nad 250.000,-Kč | ks | 1 | 0 | 0
Archeologický dohled | ks | 1 | 0 | 0
Doprava - osobní automobil | km | 1 | 0 | 0
Doprava - nákladní automobil | km | 1 | 0 | 0
Doprava - speciální technika (plošina, jeřáb, bagr,…) | km | 1 | 0 | 0
Plošina neizolovaná | hod | 1 | 0 | 0
Plošina izolovaná | hod | 1 | 0 | 0
Kabelové vedení systému CCTV / MKDS celkem | - | - | - | 0 | -

## Konzultace a poradenství
Konzultace a poradenství v oblasti SW pro jednotnou správu MKDS | M.j. | Počet | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem | Podrobný popis položky
Konzultace - výběr SW včetně 5G | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - nasazení SW včetně 5G | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - iniciační naplnění SW daty včetně 5G | hod. | 1 | 0 | 0
Analýza rizik MKDS dle NUKIB | hod. | 1 | 0 | 0 | NUKIB
DPIA pro kamerový systém | hod. | 1 | 0 | 0 | DPIA
ÚOOÚ | hod. | 1 | 0 | 0 | koordinace doporučení
Konzultace - pilotní provoz | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - kybernetická bezpečnost MKDS | hod. | 1 | 0 | 0 | Kyber
Konzultace - správa CCTV / MKDS | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - provoz CCTV / MKDS | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - rozvoj CCTV / MKDS | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - rozvoj CCTV / MKDS | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - správa Analytického SW | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - provoz Analytického SW | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - rozvoj Analytického SW | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - rozvoj Analytického SW | hod. | 1 | 0 | 0
MKDS Cena poradenství celkem | - | - | - | 0 | -

## Servis 5G technologie
Servis 5G technologie | M.j. | Počet | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem | Podrobný popis položky
Práce spojené s montáží nového zařízení
Práce servisního technika | hod. | 1 | 0 | 0
Cena za dopravu za 1 výjezd | ks | 1 | 0 | 0
Práce plošiny vč. dopravy | ks | 1 | 0 | 0
Průmyslový router pro bezdrátovou komunikaci sítí typu 5G s automatickým přepnutím do režimu komunikace prostřednictvím sítí 4G. 5G NR konektivita, 2× SIM, 1x eSIM Ready, Čtyřjádrový procesor ARM Cortex-A72, 1200 MHz, 5x Ethernet 10/100/1000 Mbps (volitelně 4x PoE PSE), 1× SFP, 1× USB, 1× RS232, 1× RS485, 1× CAN, 2× IO, GNNS přijímač, Micro SD karta, Volitelně varianta s dvoupásmovou WiFi, Napájecí napětí 9 až 48 V, Paměťový prostor až 1 GB pro vlastní aplikace | ks | 1 | 0 | 0
Anténa s podporou uchycení na stožár nebo na zeď . IP65. Pokrývá pásma 698 - 960 MHz, 1700 - 2170 MHz, 2300 - 2700 MHz a 3400 - 3800 MHz, zisk 11 dBi. | ks | 1 | 0 | 0
Kamera systémová (pevná) kompatibilní se systémem MKDS UL. Min. parametry: - 4 Megapixelová Full HD 1080p WDR IP kamera v bullet provedení pro venkovní použití s IR - přepínaná Color/BW s IR-C filtrem - 1/ 3" CMOS - objektiv 2,8-12mm/F1.2 s DC drive, Color 0,1 lx / BW 0,001 lx / 0 lx s IR/F1.2, 40 x IR LED - komprese H.264, MJPEG, až 2592 x 1520 - nastavitelný dat. tok - včetně konzole pro montáž na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na sloup | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na roh | ks | 1 | 0 | 0
Kamera systémová (pevná) kompatibilní se systémem MKDS UL. Min. parametry: - 4 Megapixelová Full HD 1080p WDR IP kamera v bullet provedení pro venkovní použití s IR - přepínaná Color/BW s IR-C filtrem - 1/ 3" CMOS - objektiv 2,8-12mm/F1.2 s DC drive, Color 0,1 lx / BW 0,001 lx / 0 lx s IR/F1.2, 40 x IR LED - komprese H.264, MJPEG, až 2592 x 1520 - nastavitelný dat. tok - včetně konzole pro montáž na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Kamera systémová (otočná) kompatibilní se systémem MKDS UL. Min. parametry: - Full HD venkovní speeddome kamera Den/Noc s IR-C filtrem - 1/2.8" Sony Progressive CMOS 2 Megapixel 1080p - motorický zoom 30x (4,3 - 129 mm) - optický zoom 12x - autofocus - citlivost 0,5 Lux barva, 0,095 Lux čb, - 400°/s nájezd do předvoleb, - 24VAC, 24VDC - PoE+ - krytí IP66 | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na sloup | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na roh | ks | 1 | 0 | 0
SWITCH kruhové topologie s rekonfigurací do 30ms. Min. parametry: - Mesh topologie RSTP-M a RSTP - 2x SFP slot s podporou 100/1000BASE-X - 1x Gigabit Ethernet port - 4x Fast ethernet port s podporou PoE+ (25W) na dvou portech lze zapnout PoE++ (60W) - 2x RS485 / 1x RS422 - seznam otestovaných systémů - 2x digitální vstup s podporou vyvážených smyček - 2 vstupy napájení - 1x programovatelné relé - přepěťová ochrana 1000 A - obvody switchů galvanicky oddělené od krytu - event management - čas bootování < 10s - podpora ovládání kamer přes HTTP/CGI/Onvif příkazy (Axis, Panasonic, Riva, Samsung, Sony, Vivotek...) - provozní teplota od – 40°C do +70°C | ks | 1 | 0 | 0
SFP Modul pro připojení switche na optiku SM/MM | ks | 1 | 0 | 0
Systémový server pro kamerový systém MKDS Min. parametry: - IP server – s možností nahrávat až 48 IP kamer přes licenci G-Core/CamConnect, G-Core video engine, komprese video MJPEG-H.264-H264CCTV-H265 (připraveno) / audio G.711(PCM) A-law, duální databáze, HTTPS, Privacy Masking, tamper-proof databázová architektura, watermarking, maximální rychlost zápisu do vnitřní databáze až 30MB/s, 4 sloty pro HDD max. 40TB - rozhraní: DVI-D, DisplayPort, VGA, USB 3.0 2x, USB 2.0 6x, audio vstup 1x mono, audio výstup 1x stereo, 1x RS232 s možností expandování, 1x Ethernet 1Gbit s možností expandování, 16 ovládacích vstupů / 8 reléových výstupů - HW klíč s licencemi: 3x G-View, G-Tect/AD, G-Tect/SV, SourcePrivacy, ClientPrivacy, GeViSoft. možnost dolicencování videoanalýz: G-Tect/VMD, G-Tect/VMX, G-Tect/ANPR - systém Windows Embedded 8.1 Industry (64 Bit) a SQL na SSD disku - rozměr 443 x 140 x 436mm, 3U x 415mm pro 19" rack, 2x PSU 110 - 240VAC/cca 210W - hmotnost 11.6kg (vč. 1 x HDD a 1 x SSD) | ks | 1 | 0 | 0
OH6425-C4.A12.R.P481.SE Rozváděč splňuje požadavky normy EN 61439-1 (certifikováno TUV SUD) a je optimalizován zejména pro venkovní instalace průmyslových switchů, PLC a modulů METEL IO. Rozváděč lze vybavit i zařízeními jiných výrobců. Rozváděč je vybaven následujícími komponenty: Zásuvka 230VAC typu E (CZ), napájecí zdroj 48VDC/120W, přepěťová ochrana 1. + 2. stupeň, jistič 4A, proudový chránič, rozměry: Rozměry: 600x400x250 mm
OH4320-C4.A12.R.P121.SE Venkovní ocelový rozváděč vyhovující normě EN 61439-1 (certifikováno TUV SUD). Rozváděč je optimalizován zejména pro venkovní instalace průmyslových switchů, PLC a modulů IO. Do rozváděče lze instalovat i zařízení jiných výrobců. Rozváděč je vybaven následujícími komponenty: zásuvka 230VAC typu E (CZ), napájecí zdroj 12VDC/120W, přepěťová ochrana 1. + 2. stupeň, jistič 4A, proudový chránič, rozměry: 400 x 300 x 200 mm
Zdroj pro napájení převodníku | ks | 1 | 0 | 0
Přepěťová ochrana UTP + PoE | ks | 1 | 0 | 0
Přepěťová ochrana napájení 24 VAC | ks | 1 | 0 | 0
Přepěťová ochrana napájení 230 VAC(BC) | ks | 1 | 0 | 0
Přepěťová ochrana napájení 230 VAC(D) | ks | 1 | 0 | 0
Venkovní rozvaděč šxvxh 700x500x270 | ks | 1 | 0 | 0
Jistič jednofázový 6A | ks | 1 | 0 | 0
Jistič jednofázový 10A | ks | 1 | 0 | 0
Dvoupolový vypínač 16A | ks | 1 | 0 | 0
Proudový chránič 25A | ks | 1 | 0 | 0
Svorkovnice 230 | ks | 1 | 0 | 0
Montážní příslušenství v kompletu | ks | 1 | 0 | 0
Kabel datový UTP 4x2x0,5 Cat 5 | ks | 1 | 0 | 0
Kabel sdělovací 3x2x0,6 | ks | 1 | 0 | 0
Kabel napájecí CYKY J3x1,5 | ks | 1 | 0 | 0
Kabel napájecí CYKY J3x2,5 | ks | 1 | 0 | 0
Optický patchcord SC-SC, 2m | ks | 1 | 0 | 0
Metalický patchcord, RJ45 - RJ45 2m | ks | 1 | 0 | 0
Oživení kamerového bodu na jednu kameru | ks | 1 | 0 | 0
SW licence pro záznam jedné IP kamery do videoserverů MKDS UL | ks | 1 | 0 | 0
Programování uživatelských parametrů na jednu kameru | ks | 1 | 0 | 0
Záložní zdroj UPS 1500 VA | ks | 1 | 0 | 0
MKDS Cena oprav a údržby celkem | - | - | - | 0

## Rozšíření MKDS
Rozšíření MKDS | M.j. | Počet | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem | Podrobný popis položky
Práce spojené s montáží nového zařízení
Práce technika montáž | hod. | 1 | 0 | 0
Práce technika zapojení oživení | hod. | 1 | 0 | 0
Práce technika programátor | hod. | 1 | 0 | 0
Práce projektanta | hod. | 1 | 0 | 0
Cena za dopravu za 1 km | ks | 1 | 0 | 0
Práce plošiny vč. dopravy | ks | 1 | 0 | 0
Průmyslový router pro bezdrátovou komunikaci sítí typu 5G s automatickým přepnutím do režimu komunikace prostřednictvím sítí 4G. 5G NR konektivita, 2× SIM, 1x eSIM Ready, Čtyřjádrový procesor ARM Cortex-A72, 1200 MHz, 5x Ethernet 10/100/1000 Mbps (volitelně 4x PoE PSE), 1× SFP, 1× USB, 1× RS232, 1× RS485, 1× CAN, 2× IO, GNNS přijímač, Micro SD karta, Volitelně varianta s dvoupásmovou WiFi, Napájecí napětí 9 až 48 V, Paměťový prostor až 1 GB pro vlastní aplikace | ks | 1 | 0 | 0
Anténa s podporou uchycení na stožár nebo na zeď . IP65. Pokrývá pásma 698 - 960 MHz, 1700 - 2170 MHz, 2300 - 2700 MHz a 3400 - 3800 MHz, zisk 11 dBi. | ks | 1 | 0 | 0
Kamera systémová (pevná) kompatibilní se systémem Geutebruck. Min. parametry: - 4 Megapixelová Full HD 1080p WDR IP kamera v bullet provedení pro venkovní použití s IR - přepínaná Color/BW s IR-C filtrem - 1/ 3" CMOS - objektiv 2,8-12mm/F1.2 s DC drive, Color 0,1 lx / BW 0,001 lx / 0 lx s IR/F1.2, 40 x IR LED - komprese H.264, MJPEG, až 2592 x 1520 - nastavitelný dat. tok - včetně konzole pro montáž na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na sloup | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na roh | ks | 1 | 0 | 0
Kamera systémová (pevná) kompatibilní se systémem Geutebruck. Min. parametry: - 4 Megapixelová Full HD 1080p WDR IP kamera v bullet provedení pro venkovní použití s IR - přepínaná Color/BW s IR-C filtrem - 1/ 3" CMOS - objektiv 2,8-12mm/F1.2 s DC drive, Color 0,1 lx / BW 0,001 lx / 0 lx s IR/F1.2, 40 x IR LED - komprese H.264, MJPEG, až 2592 x 1520 - nastavitelný dat. tok - včetně konzole pro montáž na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Kamera systémová (otočná) kompatibilní se systémem Geutebruc. Min. parametry: - Full HD venkovní speeddome kamera Den/Noc s IR-C filtrem - 1/2.8" Sony Progressive CMOS 2 Megapixel 1080p - motorický zoom 30x (4,3 - 129 mm) - optický zoom 12x - autofocus - citlivost 0,5 Lux barva, 0,095 Lux čb, - 400°/s nájezd do předvoleb, - 24VAC, 24VDC - PoE+ - krytí IP66 | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na sloup | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na stěnu | ks | 1 | 0 | 0
Konzola pro umístění kamery na roh | ks | 1 | 0 | 0
SWITCH kruhové topologie s rekonfigurací do 30ms. Min. parametry: - Mesh topologie RSTP-M a RSTP - 2x SFP slot s podporou 100/1000BASE-X - 1x Gigabit Ethernet port - 4x Fast ethernet port s podporou PoE+ (25W) na dvou portech lze zapnout PoE++ (60W) - 2x RS485 / 1x RS422 - seznam otestovaných systémů - 2x digitální vstup s podporou vyvážených smyček - 2 vstupy napájení - 1x programovatelné relé - přepěťová ochrana 1000 A - obvody switchů galvanicky oddělené od krytu - event management - čas bootování < 10s - podpora ovládání kamer přes HTTP/CGI/Onvif příkazy (Axis, Panasonic, Riva, Samsung, Sony, Vivotek...) - provozní teplota od – 40°C do +70°C | ks | 1 | 0 | 0
SFP Modul pro připojení switche na optiku SM/MM | ks | 1 | 0 | 0
Systémový server pro kamerový systém GEUTEBRUCK. Min. parametry: - IP server – s možností nahrávat až 48 IP kamer přes licenci G-Core/CamConnect, G-Core video engine, komprese video MJPEG-H.264-H264CCTV-H265 (připraveno) / audio G.711(PCM) A-law, duální databáze, HTTPS, Privacy Masking, tamper-proof databázová architektura, watermarking, maximální rychlost zápisu do vnitřní databáze až 30MB/s, 4 sloty pro HDD max. 40TB - rozhraní: DVI-D, DisplayPort, VGA, USB 3.0 2x, USB 2.0 6x, audio vstup 1x mono, audio výstup 1x stereo, 1x RS232 s možností expandování, 1x Ethernet 1Gbit s možností expandování, 16 ovládacích vstupů / 8 reléových výstupů - HW klíč s licencemi: 3x G-View, G-Tect/AD, G-Tect/SV, SourcePrivacy, ClientPrivacy, GeViSoft. možnost dolicencování videoanalýz: G-Tect/VMD, G-Tect/VMX, G-Tect/ANPR - systém Windows Embedded 8.1 Industry (64 Bit) a SQL na SSD disku - rozměr 443 x 140 x 436mm, 3U x 415mm pro 19" rack, 2x PSU 110 - 240VAC/cca 210W - hmotnost 11.6kg (vč. 1 x HDD a 1 x SSD) | ks | 1 | 0 | 0
OH6425-C4.A12.R.P481.SE Rozváděč, splňuje požadavky normy EN 61439-1 (certifikováno TUV SUD) a je optimalizován zejména pro venkovní instalace průmyslových switchů, PLC a modulů METEL IO. Rozváděč lze vybavit i zařízeními jiných výrobců. Rozváděč je vybaven následujícími komponenty: Zásuvka 230VAC typu E (CZ), napájecí zdroj 48VDC/120W, přepěťová ochrana 1. + 2. stupeň, jistič 4A, proudový chránič, rozměry: Rozměry: 600x400x250 mm | ks | 1 | 0 | 0
OH4320-C4.A12.R.P121.SE Venkovní ocelový rozváděč, vyhovující normě EN 61439-1 (certifikováno TUV SUD). Rozváděč je optimalizován zejména pro venkovní instalace průmyslových switchů, PLC a modulů METEL IO. Do rozváděče lze instalovat i zařízení jiných výrobců. Rozváděč je vybaven následujícími komponenty: zásuvka 230VAC typu E (CZ), napájecí zdroj 12VDC/120W, přepěťová ochrana 1. + 2. stupeň, jistič 4A, proudový chránič, rozměry: 400 x 300 x 200 mm | ks | 1 | 0 | 0
Zdroj pro napájení převodníku | ks | 1 | 0 | 0
Přepěťová ochrana UTP + PoE | ks | 1 | 0 | 0
Přepěťová ochrana napájení 24 VAC | ks | 1 | 0 | 0
Přepěťová ochrana napájení 230 VAC(BC) | ks | 1 | 0 | 0
Přepěťová ochrana napájení 230 VAC(D) | ks | 1 | 0 | 0
Venkovní rozvaděč šxvxh 700x500x270 | ks | 1 | 0 | 0
Jistič jednofázový 6A | ks | 1 | 0 | 0
Jistič jednofázový 10A | ks | 1 | 0 | 0
Dvoupolový vypínač 16A | ks | 1 | 0 | 0
Proudový chránič 25A | ks | 1 | 0 | 0
Svorkovnice 230 | ks | 1 | 0 | 0
Montážní příslušenství v kompletu | ks | 1 | 0 | 0
Kabel datový UTP 4x2x0,5 Cat 5 | ks | 1 | 0 | 0
Kabel sdělovací 3x2x0,6 | ks | 1 | 0 | 0
Kabel napájecí CYKY J3x1,5 | ks | 1 | 0 | 0
Kabel napájecí CYKY J3x2,5 | ks | 1 | 0 | 0
Optický patchcord SC-SC, 2m | ks | 1 | 0 | 0
Metalický patchcord, RJ45 - RJ45 2m | ks | 1 | 0 | 0
Oživení kamerového bodu na jednu kameru | ks | 1 | 0 | 0
SW licence pro záznam jedné IP kamery do videoserverů řady G-Sope | ks | 1 | 0 | 0
Programování uživatelských parametrů na jednu kameru | ks | 1 | 0 | 0
Záložní zdroj UPS 1500 VA | ks | 1 | 0 | 0
MKDS Cena oprav a údržby celkem | - | - | - | 0

## Servis OS Nivy
Servis OS Nivy | M.j. | Počet | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem | Podrobný popis položky
Práce technika - zásah do 1.hodiny | hod. | 1 | 0 | 0
Práce technika - zásah do 12.hodin | hod. | 1 | 0 | 0
Práce technika - zásah do 24.hodin | hod. | 1 | 0 | 0
Cena za dopravu za 1 výjezd | ks | 1 | 0 | 0
Pravidelná kontrola a údržba | ks | 1 | 0 | 0
Měsíční servisní pohotovost 24/7 | ks | 1 | 0 | 0
Celkem za servis OS Nivy | - | - | - | 0 | -

## Analytický SW
Analytický software | M.j. | Počet | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem | Podrobný popis položky
Analytický SW - Nasazení SW | hod. | 1 | 0 | 0
Analytický SW - Instalace a oživení SW | hod. | 1 | 0 | 0
Analytický SW - Nastavení uživatelských parametrů | hod. | 1 | 0 | 0
Analytický SW - Správa, servis | hod. | 1 | 0 | 0
Analytický SW - Vyhledávání požadovaných scén | hod. | 1 | 0 | 0
Analytický SW - Spolupráce s technikem MP ÚL | hod. | 1 | 0 | 0
Analytický SW - Konzultace | hod. | 1 | 0 | 0
MKDS Cena Analytický SW celkem | - | - | - | 0 | -

## SMT
Konzultace a poradenství v oblasti SW pro jednotnou správu MKDS | M.j. | Počet | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem | Podrobný popis položky
Analýza rizik MKDS dle NUKIB | hod. | 1 | 0 | 0 | NUKIB
Konzultace - zaloha dat OS Nivy na SMT | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - provoz CCTV / MKDS na SMT | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - spolupráce s projektanty | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - spolupráce s dotačními konsultanty | hod. | 1 | 0 | 0
Konzultace - kybernetická bezpečnost MKDS na SMT | hod. | 1 | 0 | 0
MKDS Cena poradenství celkem | - | - | - | 0 | -